船舶火警系统维保项目清单

一、维保顶目内容：

火警系统维保及检测。

二、维保船舶名称；长江黄金1、2、3、5、6、7、8号轮。

三、项目明细：

| 游轮火警设备数量上及维保期限和费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I型船：长江黄金号1、7、8号游轮。维保费单船： 元, 合计金额： 元。 |  |  |  |  |  |
| 每船配置火灾报警设备 （维保期限：一年） | 火灾报警主机 | 套 | 3 |  |  |
|  | 火灾报警电源 | 套 | 3 |  |  |
|  | 编码感烟探测器 | 个 | 430 |  |  |
|  | 编码感温探测器 | 个 | 60 |  |  |
|  | 防爆编码探测器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 限爆探测器编码箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 隔离器 | 个 | 6 |  |  |
|  | 编码手动报警按钮 | 个 | 130 |  |  |
|  | 向重庆船检局CCS递交火警检验报告 | 份 | 1 |  |  |
|  | 向重庆海事局递交火警检验报告 | 份 | 1 |  |  |
| 2型船：长江黄金号2、3、5、6号游轮。维保费单船： 元, 合计金额： 元。 |  |  |  |  |  |
| 每船配置火灾报警设备 （维保期限：一年） | 火灾报警主机 | 套 | 4 |  |  |
|  | 火灾报警电源 | 套 | 4 |  |  |
|  | 编码感烟探测器 | 个 | 510 |  |  |
|  | 编码感温探测器 | 个 | 90 |  |  |
|  | 防爆编码探测器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 限爆探测器编码箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 隔离器 | 个 | 7 |  |  |
|  | 编码手动报警按钮 | 个 | 150 |  |  |
|  | 向重庆船检局CCS递交火警检验报告 | 份 | 1 |  |  |
|  | 向重庆海事局递交火警检验报告 | 份 | 1 |  |  |
| 注： 1：维保费用含：维保费、差旅费、维保材料费、税金。 2：火警维保工作中含火警检测项目即火灾报警设备是否能正常工作，性能能否可靠。对火警设备测试结束及时向CCS相关部门出具检测报告。 3：检测响应时间：接甲方通知后随时按甲方计划进行工作。 4：在检测过程中遇有设备故障，需更换设备，无条件更换。 5：如因人为损坏、船体漏水造成设备损坏除外，损失费用由船舶出具书面证明后另行结算。 |  |  |  |  |  |

竞选人（公章）：

年   月   日