## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902004002 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:DN75塑料管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 | m | 262.5 |  | 29.15 | 7651.88
| A.16 | 拆除工程
1 | 011612001001 | 原落水管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管 2.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 262.5 |  | 2.17 | 569.63
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装部位:暗敷于屋顶抹灰层内 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 137.4 |  | 27.48 | 3775.75
本页小计 | [7 empty] | 11997.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿女儿墙做接闪带(其余均同) 支持卡子直线段一米一个,转角处不大于0.5米一个 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 913.18 |  | 20.99 | 19167.65
3 | 030409006001 | 避雷针 | [项目特征] 1.名称:避雷针 2.材质:满足规范要求 3.规格:满足规范要求 4.安装形式、高度:满足规范要求 [工作内容] 1.避雷针制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 6 |  | 788.55 | 4731.3
| C.9 | 消防工程
1 | 030901013001 | 灭火器 | [项目特征] 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5-2 [工作内容] 1.设置 | 组 | 72 |  | 244.34 | 17592.48
| F.12 | 拆除工程
本页小计 | [7 empty] | 41491.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 081201005001 | 拆除避雷网及接地母线 | [项目特征] 1.名称:拆除避雷网及接地母线 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.废料外运 | m | 1050.58 |  | 1.18 | 1239.68
本页小计 | [7 empty] | 1239.68
合 计 | [7 empty] | 54728.37