## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006028 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN65 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 17.48 |  | 51.19 | 894.8
2 | 031001006025 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 12.34 |  | 46.72 | 576.52
本页小计 | [7 empty] | 1471.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006018 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 36.93 |  | 33.61 | 1241.22
4 | 031001006019 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 97.11 |  | 26.65 | 2587.98
本页小计 | [7 empty] | 3829.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006020 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2.7 |  | 21.15 | 57.11
6 | 031001006021 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15.5 |  | 17.31 | 268.31
本页小计 | [7 empty] | 325.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031003012002 | 水表DN32 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 套 | 10 |  | 140.5 | 1405
8 | 031003012003 | 水表DN40 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |  | 235.23 | 705.69
9 | 031003012001 | 水表DN50 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |  | 219.03 | 657.09
10 | 031003012004 | 水表DN65 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  | 296.1 | 296.1
11 | 031003001024 | 闸阀DN65 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 214.62 | 214.62
本页小计 | [7 empty] | 3278.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031003001019 | 截止阀DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 105.21 | 315.63
13 | 031003001022 | 截止阀DN50 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 145.64 | 436.92
14 | 031003001023 | 截止阀DN32 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 10 |  | 74.29 | 742.9
15 | 031003001021 | 自动排气阀DN15 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 43.29 | 43.29
本页小计 | [7 empty] | 1538.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031001006022 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 33.96 |  | 55.62 | 1888.86
17 | 031001006023 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5 |  | 35 | 175
本页小计 | [7 empty] | 2063.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 031001006029 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5 |  | 23.55 | 117.75
19 | 031001006030 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15.04 |  | 45.13 | 678.76
本页小计 | [7 empty] | 796.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 031004014003 | 地漏DN50 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  | 33.03 | 264.24
21 | 031004008001 | 成品拖布池水龙头 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.规格、类型:DN15水龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 18.42 | 18.42
22 | 031004006001 | 蹲式大便器+脚踏冲洗阀 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.附件名称、数量:脚踏冲洗阀 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 10 |  | 403.48 | 4034.8
23 | 031004003001 | 普通陶瓷台下盆+感应面盆龙头 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.附件名称、数量:感应面盆龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 1046.31 | 6277.86
24 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:钢管 2.组装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 4 |  | 186.09 | 744.36
本页小计 | [7 empty] | 11339.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：动力单身楼改造-给排水 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 031004014002 | 雨水斗 DN100 | [项目特征] 1.型号、规格:DN100 2.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 66.32 | 132.64
26 | 031003001025 | 真空破坏器+消防卷盘 | [项目特征] 1.类型:真空破坏器+消防卷盘 2.规格、压力等级:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |  | 286.96 | 2295.68
27 | 031004014004 | 水龙头 | [项目特征] 1.材质:按设计及要求规范 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 18.42 | 73.68
28 | 031001005001 | 柔性铸铁管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:柔性铸铁管 DN100 4.连接形式:橡胶密封法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 37 |  | 73.31 | 2712.47
本页小计 | [7 empty] | 5214.47
合 计 | [7 empty] | 29857.7