**竞争性比选**

**文件**

招标编号：SFG1900040790A

项目名称：重庆长江黄金游轮专项修理项目

### （分包五：冷却器修理、分包六：冷冻水系统盘管风机清洗、分包七：油烟设备清洗、分包八：二型船主机齿轮箱修理）

招 标 人：重庆长江黄金游轮有限公司

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二〇一九年十二月

**目 录**

[第一篇 比选公告 - 3 -](#_Toc414626003)

[第二篇 竞选人须知 - 7 -](#_Toc414626004)

[第三篇 商务要求 13](#_Toc414626028)

[第四篇 合同条款 - 14-](#_Toc414626031)

[第五篇 竞选文件格式要求 - 30-](#_Toc414626032)

1. **比选公告**

一、招标条件

本重庆长江黄金游轮专项修理项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金 57.375 万元；招标人为重庆长江黄金游轮有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其他方式。

二、项目概况和招标范围

规模：重庆长江黄金游轮专项修理项目（分包五：冷却器修理采购预算18.5122万元、分包六：冷冻水系统盘管风机清洗采购预算20.8408万元、分包七：油烟设备清洗采购预算5.022万元、分包八：二型船主机齿轮箱修理采购预算13万元），采购预算： 57.375 万元。

范围：本招标项目划分为4个标段，本次招标为其中的：

(001)分包五：冷却器修理;

(002)分包六：冷冻水系统盘管风机清洗;

(003)分包七：油烟设备清洗;

(004)分包八：二型船主机齿轮箱修理。

三、投标人资格要求

(001分包五：冷却器修理)的投标人资格能力要求：

1、具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）；

2、投标人近两年征信证明，提供复印件并加盖投标人公章。

3、投标人类似的主要业绩或其他能够证明实力的证据（如与其他公司同类修理合同复印件或过往业绩、生产许可证复印件等）。

(002分包六：冷冻水系统盘管风机清洗)的投标人资格能力要求：

1、具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）；

2、投标人近两年征信证明，提供复印件并加盖投标人公章。

3、投标人类似的主要业绩或其他能够证明实力的证据（如与其他公司同类修理合同复印件或过往业绩、生产许可证复印件等）。

(003分包七：油烟设备清洗)的投标人资格能力要求：

1、具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）；

2、投标人近两年征信证明，提供复印件并加盖投标人公章。

3、投标人类似的主要业绩或其他能够证明实力的证据（如与其他公司同类修理合同复印件或过往业绩、生产许可证复印件等）。

(004分包八：二型船主机齿轮箱修理)的投标人资格能力要求：

1、具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章）；

2、投标人近两年征信证明，提供复印件并加盖投标人公章。

3、投标人类似的主要业绩或其他能够证明实力的证据（如与其他公司同类修理合同复印件或过往业绩、生产许可证复印件等）。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2019年12 月 13 日09时00分到2019年 12 月 19 日14时59分

获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标截止时间前，均可登录（www.cqiic.com）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年 12 月 19 日15时00分

递交方式：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2019年 12 月 19 日15时00分

开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。

七、其他

分包五：冷却器修理

（1）主要要求：铜管采用1mm紫铜管；现场施工；试压1.5倍工作压力不漏；施工时间，结合修船工期灵活安排。（开标前踏勘联系方式：向老师，17723290809）。

### （2）服务时间：2020年2月20日前（开始时间以业主通知为准），根据船舶停航进厂修理时间具体安排。

（3）地点：船舶机舱 。

（4）本次比选公告在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上发布。

分包六：冷冻水系统盘管风机清洗

（1）主要要求：盘管风机拆开清洗，被清洗部件见本色并无腐蚀，清洗后风速有明显变化（一般达到2.5-3m/s）；落水管畅通；接水盘干净。冷冻水系统要求系统最远端冷冻水畅通.（开标前踏勘联系方式：向老师，17723290809）。

### （2）服务时间：2020年2月20日前（开始时间以业主通知为准），根据船舶停航进厂修理时间具体安排。

（3）地点：船舶设备现场。

（4）本次比选公告在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上发布。

分包七：油烟设备清洗

（1）主要要求：油烟设备尽可能拆开清洗；干净程度达到行业要求即85%；安装复原后，系统不能有滴漏现象；施工现场的安全和防污染工作施工方负责；船舶停航后联系安排具体施工时间。（开标前踏勘联系方式：向老师，17723290809）。

### （2）服务时间：2020年2月20日前（开始时间以业主通知为准），根据船舶停航进厂修理时间具体安排。

（3）地点：船舶设备现场。

（4）本次比选公告在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上发布。

分包八：二型船主机齿轮箱修理

（1）主要要求：拆装符合行业工艺要求；装配的各间隙符合说明书要求，并将记录交船；效用运转平稳，温度正常。（开标前踏勘联系方式：向老师，17723290809）。

### （2）服务时间：2020年1月10日前（开始时间以业主通知为准）。

（3）地点：黄金6号机舱 。

（4）本次比选公告在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上发布。

**特别说明：**同一投标人对本项目不同分包进行投标的，**须按照招标文件相关规定按不同分包分别制作并分别提交投标文件、分别递交投标保证金并分别缴纳标书费（500元/份/分包（售后不退））。**未在规定时间内缴纳所投分包招标文件费的投标单位，招标人和招标代理机构将不予接受其对该分包的投标文件。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为重庆长江黄金游轮有限公司纪委。

九、联系方式

招标人：重庆长江黄金游轮有限公司

地址：重庆市江北区北滨一路526号

说明: ooxWord://word/media/image3.jpeg说明: ooxWord://word/media/image4.jpeg联系人：向老师

电话： 17723290809

电子邮件：/

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室

联系人：卢號东

电话：023-67706443

电子邮件：/

**第二篇 竞选人须知**

**一、比选费用**

1.参与竞争性比选的竞选人应承担其编制竞选文件与递交竞选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

2.比选文件购买费用：人民币500元/份/分包（售后不退）,在提交竞标文件时采用现金形式交纳给招标代理机构。

**二、资质要求**

详见《第一篇 比选公告》“三、投标人资格要求”。

**三、竞争性比选文件**

1、竞争性比选文件由比选公告、竞选人须知、商务条款、合同条款和竞选文件格式要求五部分组成。

2、招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

3、答疑安排

竞选人请于2019年12 月 16 日09：00时(北京时间)前向招标代理机构递交书面质疑（如果有）。

招标人将在2019 年12月 17 日12：00时（北京时间）前以书面形式统一回复。

**四、比选要求**

1、竞选文件的组成：由第五篇竞选文件格式要求内容和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

2、竞选文件有效期：竞选文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

3、竞选保证金：

（1）竞选保证金的缴纳具体要求：

|  |
| --- |
| 1）竞选保证金金额：分包五冷却器修理 3700 元、分包六冷冻水系统盘管风机清洗4000 元、分包七油烟设备清洗 1000 元、分包八二型船主机齿轮箱修理 2600 元。  2）竞选保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，竞选人可任选一种。  3）提交时间和方式：竞选人应向以下指定账户直接转（汇）入足额的投标保证金**（各竞选人须按比选文件要求，在竞选文件中附竞选保证金提交凭证）,其转（汇）款到账截止时间为投标文件递交截止时间前一天17时00分**。若本比选文件规定的竞选文件递交截止时间顺延，则竞选保证金到账截止时间相应顺延。  各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，按否决投标处理；  **投标保证金指定账户：**  单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司  开户行：工行重庆五江支行  账号：3100031009100026378  **注：**   1. **打款时请仔细核对竞选保证金账户信息：开户行、单位全称、账号等；** 2. **若竞选人未按招标文件要求，在投标文件中附竞选保证金提交凭证导致评标委员会无法核实其保证金是否按相关规定提交的，后果自负。**   4、竞选保证金有效期：90天。 |

（2）发生以下情况之一者，竞选保证金不予退还。

A、竞选人在比选开始后，签订合同前撤回其竞选文件。

B、竞选人被通知中选后，不按规定的时间或拒绝按中选状态签订合同。

C、竞选人提交虚假资料竞选的。

（3）非中选候选人的竞选保证金，在发出中标通知书后退还。

（4）第一、第二及第三中选候选人的竞选保证金，在合同签订后退还。

4、竞选报价及款项支付

（1）竞选报价：

1）本项目采购预算：分包五冷却器修理采购预算18.5122万元（超过预计部分另计）、分包六冷冻水系统盘管风机清洗采购预算20.8408万元（配件超过预计部分另计）、分包七油烟设备清洗采购预算5.022万元、分包八二型船主机齿轮箱修理采购预算13万元（配件费另计）。各竞选人根据第五篇《竞选文件格式要求》中“报价明细表”进行报价 。本次报价为完成所要求服务的整体包干价，具体要求：应包含所需的人工费用、交通工具、设施费用及税金等全部相关费用。

2）竞选报价还应按照比选文件的约定，将招标代理服务费计入报价中，但不单独列项。

（2）款项支付：以合同约定为准。

5、招标代理服务费：

（1）招标代理服务费支付：按比选文件约定，由中选人支付。

（2）招标代理服务费支付时间：中选人在领取成交通知书时，向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

（3）招标代理服务费金额

### 定额收取，各分包具体金额如下：分包五 冷却器修理采购预算7000元、分包六 冷冻水系统盘管风机清洗采购预算10000元、分包七 油烟设备清洗采购预算2000元、分包八 二型船主机齿轮箱修理采购预算20000元。

6、提交竞选文件的份数和签署

（1）竞选文件由以下部分组成：

**竞选文件正本一份，副本一份（副本可为正本的复印件）。**

**注：当正本和副本不一致时，以正本为准。**

（2）法定代表人或法定代表人授权代表在需签字处签字、在需盖章处盖章。

7、竞选文件的密封与递交

（1）竞选文件的密封与标记

**竞选文件的正本副本由竞选人自行密封。在封套上注明项目名称及分包号，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章或加盖竞选单位公章。**

（2）竞选文件投递截止时间：参阅比选公告。

（3）若竞选文件过厚，竞选人可自行将竞选文件分装成多册多部分。

8、竞选人参与人员

竞选人代表应为单位法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、评审委员会

由招标人按法律法规及相关规定依法组建。

**五、比选程序**

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）比选以签到顺序确定比选顺序，由本项目评标委员会分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的形式、资格及响应性评审条件进行审查，各供应商只有在完全符合**初步评审**要求的前提下**（若初步评审内容有任意一条不合格的，该投标人的投标文件将作否决投标处理）**，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | | | |
| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 形式评审标准 | 竞选保证金 | 符合第二篇竞选人须知第四款第3条“竞选保证金”的规定 |
| 竞选文件的签署及盖章 | 竞选文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
| 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式。 |
| 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 资格条件要求 | 符合第二篇竞选人须知第二款“资质要求”的规定 |
| 3 | 响应性评审  标准 | 主要要求 | 符合第一篇比选公告中的相关要求 |
| 竞选报价 | 报价未超过各分包采购预算 |
| 商务符合性 | 符合商务符合性应答表中的要求（无负偏离） |
| 比选有效期 | 90天 |
|  |  | 实质性要求 | 符合竞争性比选文件规定的其他实质性要求 |

（三）评标委员会在对竞选文件的形式、资格和响应符合性程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正竞选文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖单位公章。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，评标委员会可以根据比选文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，评标委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞选文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判后，评标委员会要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最终报价表》并密封提交。谈判中比选文件没作实质性修改的，供应商的最后报价不得高于竞选文件中的初始报价且不得超过本项目采购预算，若最后报价高于初始报价的，则最后报价以初始报价为准；若最后报价高于本项目采购预算的，作否决投标处理）。已提交竞选文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商竞选文件中的报价为准。

**六、评审原则**

|  |
| --- |
| 中选原则：经评审和谈判后，按各供应商最后报价由低到高的顺序排名，排名第一的为第一中选候选人，排名第二的为第二中选候选人，排名第三的为第三中选候选人。报价相等时，由评审委员会投票表决确定中选候选人排位顺序。招标人不得在中选候选人之外确定中选人。 |

注：

1.竞选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，导致有效竞选人不足三个的，评委会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评委会可以继续评标并确定中选人。

**七、公示及成交通知书**

1、招标人将在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上公示中选候选人，比选后由竞选人自行登录网站查询。

### 2、国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）或未在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人排序名单依次确定其它中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 3、比选结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中选人后5日内发出成交通知书；中选人应在收到招标人或招标代理机构通知其领取成交通知书的3个工作日内领取。

**八、签订合同**

1、中选人按成交通知书指定时间、地点与招标人签订合同。

2、竞争性比选文件、中选人的竞选文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中选人放弃中选项目或在签订合同时改变中选状态，将取消其中选资格，没收其竞选保证金。

4、中选人须在收到成交通知书之日后与招标人签订合同。不签订合同的视为放弃中选权利，或因不可抗力不能履行合同的，或经查实存在违法行为骗取中选的，均取消其中选资格并没收其竞选保证金。招标人可以按第二、第三候选人的顺序依次替补确定中选人并签订合同。

**九、其他补充**

（一）重新招标和不再招标

1、重新招标

（1）有下列情况之一的，招标人应重新招标：

1）招标公告截止后或投标截止时间止，投标人少于3个的；

2）经评标委员会评审后否决所有投标人的。

（2）依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

2、不再招标

（1）重新招标后，投标人仍少于3家，按法定程序开标和评标，确定中标人。

（2）重新招标经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批或核准部门批准可以不再进行招标；其它项目，招标人可以自行决定不再招标。

### （二）关于质疑和投诉

如有供应商对成交结果提出质疑的，应在评审结果公示期内向采购人或采购代理机构以书面形式提出并须同时提交佐证资料，提供要素不齐全或逾期送达的质疑，不予受理。采购人在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### （三）竞标有关规定

1、竞选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

**2、谈判后的第二次报价（最终报价），除供应商特别说明外，第二次报价（最终报价）的所有单价按第二次报价（最终报价）总价与第一次报价总价的比例作相应浮动。**

**3、本项目的拟采购量仅供竞选人报价时估算费用使用，非招标人承诺的实际采购量，最终结算金额以实际发生数量为准。**

**第三篇 商务需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 商务符合性要求 |
| 1 | 主要要求：详见第一篇《比选公告》“七、其他”相关内容。 |
| 2 | 服务时间：详见第一篇《比选公告》“七、其他”相关内容。 |
| 3 | 服务地点：详见第一篇《比选公告》“七、其他”相关内容。 |
| 4 | 支付方式：以合同约定为准。 |
| 5 | 1、履约担保金额：合同总金额的 10 %；  2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；  3、履约担保提交时间和账户：中标人须在签订合同前3日内提交  （户名： 重庆长江黄金游轮有限公司 账号： 3100021519024633070 开户行： 工行两路口较场口支行）；  4、履约保证金退还时间： 合同期满 ，一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |

**注：请各竞选人仔细阅读竞争性比选文件，竞选人对竞争性比选文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照争性比选文件要求执行，不再做出调整。**

**第四篇** **合同条款（部分）**

冷却器修理合同（包五）

甲方：重庆长江黄金游轮有限公司 （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

甲方因船舶冷却器铜管内漏，不能满足安全运行要求，需要进行拆检维修。甲方委托乙方对甲方冷却器进行维修，经双方协商达成如下协议：

一、工程内容

1、长江黄金 号轮主机高、低温淡水冷却器按船方要求拆检试漏，根据试漏情况对冷却器铜管部分进行更换，再行试压不漏，装复交船方效用。

二、材质及质量要求

1、冷却器芯子冷却管根据原来尺寸粗细大小，全部更换为壁厚1mm紫铜管。

2、冷却器芯子冷却紫铜管更换维修完毕，必须进行1.25倍工作压力试验，保持15min不漏，交船方效用、验收，相关人员签字盖船章。

三、修理价格

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计元 |
| 1 | 低温冷却器拆装清洁试压查漏 | Ø600 | 台 | /台 |  |
| 2 | 高温冷却器拆装清洁试压查漏 | Ф450 | 台 | /台 |  |
| 3 | 低温淡水冷却器铜管换新（紫铜管） | Ф16×3000 | 据实结算 | 元/根 |  |
| 4 | 高温淡水冷却器铜管换新（紫铜管） | Ф16×1850 | 据实结算 | 元/根 |  |

四、修理期及要求

甲方需要进行冷却器维修时，提前通知乙方修理的具体时间、船位，上船现场修理。乙方接甲方船舶通知后三日内必须安排修理人员上船进行修理，十五日内完成修理工程，原则上满足甲方修船总体进度要求。

五、质保期

凡经乙方维修换新冷却紫铜管的冷却器质保期为3年。3年内，由乙方所换新冷却器紫铜管出现任何渗漏等，乙方负责免费维修。但非乙方所换新冷却器铜管出现任何渗漏等，不负责免费维修。乙方怠于修复的，甲方有权寻求第三方进行修复或替换，由此产生的一切费用由乙方承担，给甲方造成损失的，还应进行赔偿。

六、修理费用及结算方式

1、修理费用暂计 元（含税包干），大写： 元整，具体费用根据现场修理情况、数量据实结算。

2、甲乙双方在签订工程合同后7个工作日内预付20%工程款(即 元)作为预付款，于工程完工验收合格后30日内支付60%

工程款（即： 元）。审计完成后支付剩余结算款。每次支付时，乙方向甲方开具同等金额的增值税专用发票，未能及时开具的，甲方有权暂不付款，相应后果由乙方自担。

八、违约责任

甲方不按本合同规定的时间与金额支付乙方费用，乙方有权停止质保服务。

乙方不能按本合同规定的内容进行冷却器修理（包括但不限于未能按时完成修理、修理质量不达标等），影响试航、重庆CCS检验，延误船舶按时开航等，给甲方带来的损失，由乙方负全部责任，并向甲方支付合同总金额20%的违约金，以及进行相应的全额赔偿。

九、纠纷解决

如双方在履行本合同时发生纠纷，双方应本着友好协商的原则，如通过协商仍无法解决，双方有权将该争议递交甲方住所地人民法院裁决。

十、本合同共肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：重庆长江黄金游轮有限公司 乙 方：

地址：重庆市大渡口区春晖南路1 地址：

号4-2第4层8号房

授权代表人： 法定代表人：

部门负责人： 授权代表人：

开户行：招商银行重庆分行营业部 开户行：

账号：123905006210506 账号：

经办人：

2018 年 月 日 2018 年 月 日

冷冻水系统盘管风机清洗合同（包六）

甲方：**重庆长江黄金游轮有限公司**

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》总则及“承揽合同”分则的有关规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，甲方委托乙方就**“黄金1号、黄金2号、黄金3号、黄金5号、黄金6号、黄金7号、黄金8号”**等游轮空调冷冻水系统，末端盘管风机设备等清洗，达成如下条款：

第一条 工程概况

工程地址：唐家沱、朝天门等地。（主城区外施工适当增加运输等费用）

施工范围：中央空调冷冻水系统循环清洗，末端盘管风机拆装清洗。盘管风机的电容、轴承检查，如有损坏则更换。

除垢成份：水系统管内生物粘泥、锈蚀产物等，盘管风机内进出风口、过滤网、风轮、表冷器翅片等的污垢、灰尘等。

清洗方式：水系统添加清洗药剂循环清洗，盘管风机拆装，喷洒清洗药剂、 高压水冲洗等。

第二条 质量要求及检测标准

1、除垢率达到 90 %以上。

2、检测标准以翅片表面洗净率确定。

第三条 合同价款及付款方式

1、合同价款暂计 元，根据实际清洗工程量，据实结算。

2、各游轮具体清洗项目和价格见附件

3、结算付款时间和比例：合同签订后7个工作日内预付20%合同款(即 元)作为预付款，于工程完工验收合格后30日内支付60%（即： 元）。审计完成后支付剩余结算款。每次支付时，乙方向甲方开具同等金额的专用发票，未能及时开具的，甲方有权暂不付款，相应后果由乙方自担。

4、甲方不按时付款的违约责任：甲方应在按结算付款时间和比例支付工程款。如超期则每日按所欠金额的5‰向乙方支付违约金。

5、乙方应在规定期限内保质保量完成施工任务，如逾期则每日按工程款金额的5‰向甲方支付违约金，甲方可直接在应付工程款中扣减，并且乙方还应赔偿甲方的直接损失、间接损失及维权产生的诉讼费、律师费等合理费用。

第四条 施工期限

1、清洗工期约为 **6**0 天，根据系统具体清洗情况如需延时，甲、乙双方另行协商。

2、乙方在收到甲方进场通知后 3 日内必须进场施工。

3、如因甲方原因或不可抗力，影响施工，则工期顺延。乙方自身原因影响施工的，工期不顺延。

第五条 甲方工作

1、在规定的开工期前，将现场上一切影响施工的障碍物迁移或自行保护。

2、拆装盘管风机时需装饰配合时，甲方应协调装饰单位与乙方配合并根据清洗需要拆装饰物品。

3、乙方进场施工时，甲方应指定专人配合乙方施工并发给乙方单位施工人员通行证和施工有关的材料、设备运输工具及其他物品出入现场的许可证。安排指定乙方施工机具和物料堆放点。

4、对无法直接测定的运行参数，以设备的实际参数为准。对清洗工作有直接影响的参数，甲方应配合乙方取得准确运行参数。

第六条 乙方工作

1、严格遵守甲方单位的技术、安全、保密、保卫工作制度，尊重甲方现场人员的意见，保证施工范围内甲方设施、设备完整。

2、不得损坏甲方设备，如因乙方施工技术不当或乙方过错造成工程范围内设备损坏或因此延误工期，乙方应承担相应的赔偿责任。

3、严格按照施工方案的技术要求和操作规范施工，保证质量，保证工期。

4、盘管风机清洗时对配件的维修更换需征求甲方同意，并保证配件质量。

5、施工用的主要工、护器具及有关设备由乙方自备。

6、施工期间因乙方原因造成的人员及设备安全事故由乙方负责，与甲方无关。

第七条 合同生效与终止

1、本合同双方签字盖章后生效，工程款结清后失效。

2、如合同签署后一方无合理理由提出修改（因工程量发生变化除外）或终止，提出方应赔偿由此而引起对方的一切损失。

第八条 本合同共 肆 份，甲方执叁 份，乙方执 壹份，具有同等法律效力。

第九条 若甲乙双方违反本合同条款，违约方应按《合同法》有关规定及本合同约定承担相应的违约责任和赔偿责任。

第十条 本合同附件作为合同的一部分具有同等法律效力。未尽事宜由双方协商解决。协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

甲方：重庆长江黄金游轮有限公司 乙 方：

地址：重庆市大渡口区春晖南路1 地址：

号4-2第4层8号房

授权代表人： 法定代表人：

部门负责人： 授权代表人：

开户行：招商银行重庆分行营业部 开户行：

账号：123905006210506 账号：

经办人：

**合同订立时间：**2019年12月 日

附件：

**各游轮清洗项目及价格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **船名** | **设备名称** | **数量** | **清洗方式** | **单价（元/台）** | | | **合计(元)** |
| **黄金1号** | 空调盘管风机 | 台 | 拆装化学、机械清洗 |  | | |  |
| **黄金2号** | 空调盘管风机 | 台 | 拆装化学、机械清洗 | | |  |  |
| **黄金3号** | 空调盘管风机 | 台 | 拆装化学、机械清洗 | | |  |  |
| **黄金5号** | 空调盘管风机 | 台 | 拆装化学、机械清洗 |  | | |  |
| **黄金6号** | 空调盘管风机 | 台 | 拆装化学、机械清洗 |  | | |  |
| **黄金7号** | 空调盘管风机 | 台 | 拆装化学、机械清洗 | |  | |  |
| **黄金**  **8号** | 空调盘管风机  ( | 台 | 拆装化学、机械清洗 | |  | |  |
| **预计更换材料** | 盘管风机电机 | 台 |  | |  | | (据实结算) |
| 盘管风机电机轴承 | 个 |  | |  | | (据实结算) |
| 盘管风机电机电容 | 个 |  | |  | | (据实结算) |
| **金额合计：** | |  |  | |  | |  |

**注：**1、盘管风机台数：按一台电机为一台计

2、部分配件材料更换单价：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风机电机轴承更换(含材料) | 元/个 |  |
| 风机电机更换(含材料) | 元/台 |  |
| 风机电机电容更换(含材料) | 元/个 |  |

3、盘管风机清洗台数和更换材料均按实际数量结算

**游轮空调冷冻水系统清洗价格**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **船名** | **设备名称** | **数量** | **清洗方式** | **单价（元/台）** | **合计(元)** |
| **黄金号** | 空调冷冻循环水系统 | 1套 | 水系统加清洗剂循环清洗 |  |  |
| **合计** |  | | | |  |

**总计： 元**

施工单位：

**2019年12月 日**

**游轮油烟设备清洗服务合同（包七）**

**委托人: 重庆长江黄金游轮有限公司 （以下简称甲方）**

**承揽人： （以下简称乙方）**

甲方委托乙方对甲方员工厨房、客人厨房油烟管道、油烟风机、油烟净化器设备进行清洗，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，双方经过友好协商，就油烟设备清洗达成以下协议条款，以资双方共同恪守：

一、服务内容：

1、清洗项目： 长江黄金1、2、3、5、6、7、8号游轮厨房油烟风机、油烟管道、油烟净化器。具体设备以修理单为准

2、工作地点：长江黄金游轮船舶上，现场清洗

3、验收标准

⑴烟道清洗后85％以上油污清除干净，不残留块状顽固油污。（铁皮生锈的地方不作为清洗效果的验收部分考察）；

⑵抽油烟机清洗后叶轮、四壁、底部等85%以上油污清除干净，表面无明显油垢；

⑶净化器清洗拆装清洗，清洗后85%以上油污清除干净。

⑷拆洗后的管道道门应还原密封不漏；拆洗后的设备应完整还原，进行效用试验。

4、服务工期：乙方2019年12月17日至2020年2月10日完成排油烟道、抽油烟机、净化器的清洗工作。清洗完成验收合格后由甲方现场负责人签署验收合格文件，并加盖船章。

5、清洗服务价款及结算方法：合同签订后，乙方即准备进场开展清洗工作。乙方施工进场后，甲方现场人员应向乙方介绍设备基本情况。本次清洗价格：暂定费用为人民币 **元** （大写： 元 整），以上费用包括材料费、人工费、管理费、税费费用等，最终结算费用根据现场实际清洗情况（验收单）据实结算。甲方在验收合格且收到乙方开据相应数额的有效增值税发票之日起 **十五个工作日**内支付乙方80%清洗服务费，未能及时开具的，甲方有权暂不付款，相应后果由乙方自担。其余服务费，审计完成后结算支付。

二、双方权利和义务：

1、甲方权利和义务

（1）免费为乙方提供水电，以及相关使用器械设备存放等因服务所需的工作条件；

（2）清洗项目验收合格后，甲方按约定期限及条件付清全部服务款项；

（3）在施工期间，甲方应协助乙方提供安全的施工环境；

（4）甲方对乙方清洗不合格有权现场提出整改意见，乙方按甲方合同内要求进行整改。

2、乙方权利和义务

（1）在规定的期限内，必须高质量的完成清洗任务；

（2）爱护甲方各种设施，注意节约水电，因乙方造成的损坏，由乙方负责赔偿；

（3）在清洗进行中若有其他外来干扰因素，乙方可要求甲方进行协调；

（4）在施工期间，由于乙方安全措施不周全等而造成的人员伤害事故，由乙方自行承担责任；若由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失（含直接损失、间接损失及维权产生的诉讼费、律师费等）。

（5）乙方应服从甲方对消防安全环保的建议和指导、监督管理，按规定办理施工相关手续。乙方对施工范围内的消防、安全、环保负责，乙方现场负责人为第一安全责任人。

（6）乙方需接受甲方合理的现场整改、返工意见，并按甲方要求完成清洗工作。

1. 项目完工后，乙方应提供合法有效增值税发票。
2. 乙方上船施工，应遵守甲方的安全管理规定，服从现场管理

不得在船上动用明火和吸烟。

三、违约责任：

1、合同期内，任何一方在对方无过错情况下未经对方同意不得随意终止合同；

2、任何一方因违约而造成对方经济损失，须按本合同总额的10%承担违约金，并赔偿守约方的所有损失。

四、本合同附件作为合同的一部分具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

五、本合同壹式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司印章之日起生效，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：重庆长江黄金游轮有限公司 乙 方：

地址：重庆市大渡口区春晖南路1 地址：

号4-2第4层8号房

授权代表人： 法定代表人：

部门负责人： 授权代表人：

开户行：招商银行重庆分行营业部 开户行：

账号：123905006210506 账号：

经办人：

2018 年 月 日 2018 年 月 日

**黄金6号主机检修合同（包八）**

甲方：重庆长江黄金游轮有限公司 （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

甲方委托乙方对黄金6号游轮2台8L-21/31柴油机就地进行前后端齿轮箱检修，经甲乙双方友好协商，签订以下合同：

1. 项目名称、型号、数量、单价、金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额：元 |
| 检修费 | MANL21/31 | 2台 |  |  |
| 零件费 | 以实际更换使用的零件进行据实结算。 | | | |

上述价格均已包含税费和其他在维修过程中可能产生的一切相关费用（如乙方工作人员前往甲方指定地点检修的路费、交通等，不包含更换的零配件费用）。

二、检修内容和工期：工程项目以修理单为准。检查前后端齿轮箱各齿轮齿面、啮合间隙、轴承、衬套磨损情况，检查测量，检修报告交船。损坏件、磨损过度件换新。相关附件的拆卸。

本检修项目计划时间为：2019年12月17日至2020年1月10日 。

三、质量要求及技术标准：按照说明书要求、行业要求和乙方工艺标准进行检修。安装测量记录交船。

四、结算方式：本合同签订生效后，乙方应立即开具等额增值税发票，甲方收到发票后支付给乙方合同金额的20%（即 元）作为预付款，乙方安排服务工程师前往甲方现场进行检修；此次检修过程中所需更换零件，由甲方向乙方购买，以实际更换使用的零件进行结算，乙方保证配件的质量并对质量问题所导致的其他相关问题承担相应责任。乙方提供甲方的配件，不能经过第三方交易。乙方未能及时开具发票的，甲方有权暂不付款，该事项不延长乙方工期。

五、检修完毕验收合格后，甲方在收到乙方开具的等额增值税发票后25个工作日内支付给乙方80%合同金额加零件费，其余金额，审计完结后结算支付。

六、质量保证期：检修完毕、验收合格后，对修理质量、提供的配件质量，固定部件给予6个月、运动部件给予3个月的质保期（凡属用户使用不当造成的故障责任由甲方承担）。如因检修质量或配件质量造成的损失，由乙方承担。 乙方应当在收到甲方的质保要求后24小时内做出回应，确需要上门维修的，乙方应当在 XX日内上门进行处理，否则甲方有权另行聘请他人维修或替换，产生的一切费用由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方还应进行赔偿。

七、违约责任

乙方应当在双方约定工期内完成相应的检修任务，延期未完成的，每延期一天应支付合同总价款1%的违约金，延期达 日的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方退还已支付款项。乙方的检修工作存在质量问题的，应当支付甲方合同总价款20%的违约金，由此给甲方造成损失的，还应进行赔偿,包括但不限于直接损失、间接损失及维权产生的诉讼费、律师费等合理费用

。违约金可以从甲方后期应当支付的费用中直接扣除。

八、合同争议的解决方式：本合同如发生争议，由甲、乙双方协商解决；经协商仍不能解决时，依法向甲方所在地人民法院起诉。

九、乙方服务人员在检修期间的食宿由甲方提供。

十、本合同一式 4份，甲、已双方各执1份。

十一、本合同经双方签字、盖章后生效。各方义务履行完毕后终止。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方  甲方（章）：重庆长江黄金游轮有限公司  地址：重庆市大渡口区春晖南路1号4-2第4层8号房  法定代表人：许永江  委托代表人：  电话：023-67507280  传真：  开户银行：招商银行重庆分行营业部  帐号: 123905006210506  税号：91500000552009871D | 乙方  乙方（章）：  地址：  法定代表人：  委托代理人：  电话：  传真：  开户行：  账号：  税号： |

**第五篇 竞选文件格式要求**

**项目名称及分包号：**

**（标注正本或副本处）**

**竞 选 文 件**

**竞选人全称： （盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （盖章或签字）**

**竞选人地址：**

**联系电话：**

**年 月 日**

**目 录**

**（竞选人自拟）**

**A：报价函部分**

**1：报价函**

**报价函**

致： （招标人）

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称及分包号）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该分包的竞选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供完成本项目服务范围内的所有工作，总报价：人民币大写为 ，人民币小写为 **万元**。

2、我们现提交的竞选文件：正本\_\_壹\_ 份，副本\_壹\_\_份。

3、我们完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求，完全答应竞争性比选文件中规定的所有条件和评审办法。

4、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和招标投标法》等法律法规和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中选人，我方将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的竞选保证金。如果选中我方为中选人，保证在接到成交通知书后，缴纳招标代理服务费。

7、竞选有效期为90日。

**竞选人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

地址：

电话： 传真：

邮箱：

邮编：

联系人：

年 月 日

**1.1：报价明细表**

**分包五：冷却器修理**

### 1、投标人须根据工程修理单（详见随招标文件发布的附件）制作并在此提交一份详细的施工报价单（格式自拟）。**其主要报价项目应有：拆装、清洁、试压、更换铜管等。拆装、清洁、试压以台为单位报价；更换铜管以不同的规格按每根单独报价。低温冷却器暂按总数600根计算总价，高温冷却器暂按300根计算总价，实际施工据实结算。**

2、本项目拟采购的服务种类（或数量）仅供竞选人报价时估算费用使用，非招标人承诺的实际采购量，最终结算金额以实际发生数量为准。

### **分包六：冷冻水系统盘管风机清洗**

### 1、投标人须根据工程修理单（详见随招标文件发布的附件）制作并在此提交一份详细的施工报价单（格式自拟）。

2、本项目拟采购的服务种类（或数量）仅供竞选人报价时估算费用使用，非招标人承诺的实际采购量，最终结算金额以实际发生数量为准。

### **分包七：油烟设备清洗**

### 1、投标人须根据工程修理单（详见随招标文件发布的附件）制作并在此提交一份详细的施工报价单（格式自拟）。

### 2、本项目拟采购的服务种类（或数量）仅供竞选人报价时估算费用使用，非招标人承诺的实际采购量，最终结算金额以实际发生数量为准。

### **分包八：二型船主机齿轮箱修理**

### 1、投标人须根据工程修理单（详见随招标文件发布的附件）制作并在此提交一份详细的施工报价单（格式自拟）。

### 2、本项目拟采购的服务种类（或数量）仅供竞选人报价时估算费用使用，非招标人承诺的实际采购量，最终结算金额以实际发生数量为准。

**2.法定代表人身份证明书**

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（竞选人名称）任（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件” |
|  |

**竞选人:（公章）**

年月日

**3.法定代表人授权委托书**

法定代表人授权委托书（格式）

致：（招标人）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞选人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞选人法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

|  |
| --- |
| 此处粘贴“被授权人身份证双面复印” |
|  |

**被授权人签名或盖章： 法定代表人签名或盖章：**

职务： 职务：

投标人：（公章）

年月日

**B：资格、技术、商务部分**

**1.****诚信声明及承诺**

致： （招标人名称）：

1、我司郑重声明，我司投标文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠的。若在评标及后续工作中发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中选资格并没收我司竞选保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。

2、我司完全认可并愿意遵守比选文件第二章《竞选人须知》有关“竞选保证金不予退还”规定。

……

注：竞选人可在上述内容的基础上补充其他更优的承诺或说明。

**竞选人（公章）：**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年月日

**2.竞选保证金递交相关信息：**

**竞选保证金递交凭证**

**3.其他资料**

（该部分资料由竞选人根据比选文件等要求及内容，自行编制，格式自拟，并附相应证明资料）

**附件1**

**评审表页码对照表**

**各竞选人按照比选文件要求及内容，以表格形式在此一一对应地将各自竞选文件中所对应内容的页码标注说明，以便评标委员会查找和评审。**

**附件2：**

**商务符合性应答表**

（该表以比选文件正文第三篇《商务需求》中“商务符合性要求”描述为准，请各竞选人按序号作出响应，若出现前后不一致的情况，以比选文件正文第三篇《商务需求》中“商务符合性要求”描述为准）

| 条款号 | 招标要求 | 有否偏离 | 如有偏离，  请自此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要要求：详见第一篇《比选公告》“七、其他”相关内容。 |  |  |
| 2 | 服务时间：详见第一篇《比选公告》“七、其他”相关内容。 |  |  |
| 3 | 服务地点：详见第一篇《比选公告》“七、其他”相关内容。 |  |  |
| 4 | 支付方式：以合同约定为准。 |  |  |
| 5 | 1、履约担保金额：合同总金额的 10 %；  2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票；  3、履约担保提交时间和账户：中标人须在签订合同前3日内提交  （户名： 重庆长江黄金游轮有限公司 账号： 3100021519024633070 开户行： 工行两路口较场口支行）；  4、履约保证金退还时间： 合同期满 ，一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |  |  |

注：请各竞选人仔细阅读比选文件相关条款，竞选人对比选文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照比选文件要求执行，不再做出调整。

**竞选人：（公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）**

年 月 日