## 建设费用
全域旅游智慧服务展示中心（磁器口）制作预算-基础制作
项目名称：全域旅游智慧服务展示中心（磁器口）制作项目
序号 | 项目/名称 | 内 容 | 材质/品名 | 尺寸/规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注
|  |  |  | 宽(w) | 高(h)
一 | 直接费用
1.1 | 主体框架 | 框架龙骨-钢梁、钢柱 | 主：GB-120x120x6mm热镀锌矩管+黑色氟碳漆 副：GB-120x60x5mm热镀锌矩管+黑色氟碳漆 辅：GB-50x50x3mm热镀锌矩管+黑色氟碳漆 钢柱底板：10mm耐候钢板法兰盘 | - |  | T | 9.62 | 0 | 0
1.2 |  | 地面基础 | 地基：C30混凝土现浇（厚度300mm） 预埋：10mm耐候钢板法兰盘结构连接件 12mm螺纹钢现浇 | 10 | 5 | m2 | 50 | 0 | 0
1.3 |  | 外墙立面：3mm铝板（密拼） 工艺：冲压凹凸（仿砖缝） 饰面：青砖古墙灰双色喷涂 仿古青砖 | 40x20x3热镀锌矩管龙骨 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0 | 立面： 30x3.2m=96m2 三角屋檐： 4.5x1.65/2x4面=14.85m2 屋檐及檐口： 38x1=38m2 花台： 2.5x1.2x2个=6m2 展开及损耗：154.85x10%=15.49m2
1.4 |  |  | 2.5mm厚铝单板 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.5 |  |  | 镀锌连接钢件 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.6 |  |  | 590ml耐候胶 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.7 |  |  | 防雷系统 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.8 |  |  | 五金件（螺丝等） | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.9 |  |  | 其它材料（角码、泡沫棒等） | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.1 |  |  | 凹凸冲压加工、焊接 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.11 |  |  | 安装费 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.12 |  |  | 墙体保温棉 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.13 |  |  | 双色仿古青砖喷涂 | - |  | m2 | 170.34 | 0 | 0
1.14 | 屋顶 | 琉璃瓦龙骨 | GB-50x50x3mm热镀锌矩管+弧形造型热弯 | - |  | m2 | 90 | 0 | 0
1.15 |  | 琉璃瓦 | 1.2mm铝镁锰琉璃瓦+铝塑板防水层 | - |  | m2 | 90 | 0 | 0
1.16 |  | 线条灯饰 | 户外七彩外控LED防水线条灯 | D50 |  | m | 45 | 0 | 0
1.17 | 正面 | 电动感应门 | 12厚钢化玻璃-双侧固定中间开合 | 2.4 | 2.4 | m2 | 5.76 | 0 | 0
1.18 |  |  | 轨道、传动机组、感应器 | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.19 |  |  | 天地钢梁 | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.2 |  |  | 电磁锁 | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.21 |  |  | UPS不间断电源 | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.22 |  | 发光Logo：漫游重庆 | 精品不锈钢烤漆树脂字-精工 | 50cm/字x4个字 |  | cm | 200 | 0 | 0
1.23 |  | 发光Logo：City Sightseeing Bus | 精品不锈钢烤漆树脂字-精工 | 13cm/字x18个字 |  | cm | 234 | 0 | 0
1.24 |  | 发光Logo：都市观光巴士 | 精品不锈钢烤漆树脂字-精工 | 13cm/字x6个字 |  | cm | 78 | 0 | 0
1.25 |  | 发光字：全域旅游智慧服务展示中心 （磁器口） | 精品不锈钢烤漆树脂字-精工 | 25cm/字x17个字 |  | cm | 425 | 0 | 0
1.26 |  | 订制仿古金属座椅 | 金属结构+仿古电镀+塑木坐垫 | 1700x1000x580mm |  | 把 | 2 | 0 | 0
1.27 |  | 中国风装饰收口条 | 5mm耐候钢激光切割+仿古做旧电镀 | 11 | 1.5 | m2 | 16.5 | 0 | 0
1.28 |  | IP漫漫背发光造型 | 20mm亚克力UV彩喷+底板灯板 | 950x1200mm |  | 个 | 1 | 0 | 0
1.29 |  |  | 20mm亚克力UV彩喷+底板灯板 | 750x1200mm |  | 个 | 1 | 0 | 0
1.3 |  | 霓虹灯 | 8mm亚克力底板+软管霓虹灯 | 5.5 | 1.2 | m2 | 6.6 | 0 | 0
1.31 |  | 显示屏异形箱体 | 不锈钢箱体镂空 | 2.25 | 1.2 | m2 | 2.7 | 0 | 0
1.32 | 左侧 | 发光Logo：POLICE | 精品不锈钢烤漆树脂字-精工 | 40cm/字x6个字 |  | cm | 240 | 0 | 0
1.33 |  | 瓷器口综合执法灯箱 | 6090铝型材拉布灯箱+高清UV刀刮布 | 3.9 | 0.85 | m2 | 3.315 | 0 | 0
1.34 |  | 中国风仿古窗户 | 订制铝合金窗+镂空装饰条+仿古做旧电镀 | 1.8 | 1.2 | 扇 | 1 | 0 | 0
1.35 |  | 门 | 订制铝合金门+仿古做旧电镀 | 800x2200mm |  | 樘 | 1 | 0 | 0
1.36 |  | 中国风装饰收口条 | 5mm耐候钢激光切割+仿古做旧电镀 | 4 | 1.5 | m2 | 6 | 0 | 0
1.37 |  | 实木圆柱装饰立柱 | Φ250mm松木老木头+仿古处理+柱顿石 | 3100mm |  | 根 | 2 | 0 | 0
1.38 |  | 异形百叶窗订制 | 异形铝合金百叶窗+仿古做旧电镀 | 4.1 | 1.1 | m2 | 4.51 | 0 | 0
1.39 | 右侧 | 电动感应门 | 12厚钢化玻璃-双侧固定中间开合 | 2.3 | 2.4 | m2 | 5.52 | 0 | 0
1.4 |  |  | 轨道、传动机组、感应器 | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.41 |  |  | 天地钢梁 | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.42 |  |  | 电磁锁 | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.43 |  |  | UPS不间断电源 | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.44 |  | 中国风装饰收口条 | 5mm耐候钢激光切割+仿古做旧电镀 | 4 | 1.5 | m2 | 6 | 0 | 0
1.45 |  | 显示屏异形箱体+LED发光线条 | 不锈钢箱体镂空+LED线条灯+仿古做旧电镀 | 3 | 1.3 | m2 | 3.9 | 0 | 0
1.46 |  | 拴马桩 | 青石雕刻 | 1200x200x200mm |  | 个 | 2 | 0 | 0
1.47 |  | 中国风装饰收口条 | 5mm耐候钢激光切割+仿古做旧电镀 | 11 | 1.5 | m2 | 16.5 | 0 | 0
1.48 |  | 异形文创灯箱 | 不锈钢异形订制灯箱 | 650x650mm |  | 个 | 5 | 0 | 0
1.49 |  | 红色浮雕墙 | 3D立体打印 | 6.5 | 3.2 | m2 | 20.8 | 0 | 0
1.5 |  | 原创手绘墙面 | 水泥板基层+外墙腻子+外墙漆+手绘 | 3.5 | 3.2 | m2 | 11.2 | 0 | 0
1.51 | 其它 | 玻璃钢人偶 | 玻璃钢彩绘 | 1600x1000x600mm |  | 个 | 2 | 0 | 0 | 造型及颜色有点复杂（暂估）
1.52 |  | 创意车位 | 基层基膜+地坪漆+彩绘 | 3.5 | 10 | m2 | 35 | 0 | 0
1.53 | 内部装饰 | 墙饰面 | 钢架+15阻燃板基层+8mm碳晶板饰面 | 46 | 3.2 | m2 | 147.2 | 0 | 0
1.54 |  | 天花吊顶 | 钢架+阻燃板基层+石膏板面板+乳胶漆饰面 | 10 | 5 | m2 | 50 | 0 | 0
1.55 |  | 公区形象墙 | 实木镂空雕刻+订制丝绸油画布 | 3.4 | 3 | m2 | 10.2 | 0 | 0
1.56 |  | 公区前台 | 实木订制+订制丝绸油画布+发光Logo | 1400x950x600mm |  | m | 1.4 | 0 | 0
1.57 |  | 公区储物柜 | 木工订制 | 500x800x3000mmX2个 |  | m | 6 | 0 | 0
1.58 |  | 形象墙Logo | 不锈钢镂空烤漆灯箱-精工 | 800x800x80mm |  | 个 | 1 | 0 | 0
1.59 |  | 文创展示区室内套装门 | 室内套装门 | - |  | 樘 | 1 | 0 | 0
1.6 |  | 文创展示区造型+墙面装饰 | 实木镂空雕刻+订制丝绸油画布 | 4 | 2.7 | m2 | 10.8 | 0 | 0
1.61 |  | 天花板筒灯 | 雷士照明 | 100mm筒灯 |  | 个 | 60 | 0 | 0
1.62 |  | 全屋开关、插座 | 西门子电气 | 86x86mm |  | 个 | 40 | 0 | 0
1.63 |  | 地面 | 水泥垫层+防滑地砖 | 10 | 5 | m2 | 50 | 0 | 0
1.64 |  | 室内强电 | GB渝丰线缆+穿管布线+预埋铺设 主线路10平方，空调6平方，插座4平方 开关照明2.5平方 | 10 | 5 | m2 | 50 | 0 | 0
1.65 |  | 室内弱电 | 秋叶原超六类屏蔽线+穿管 | 10 | 5 | m2 | 50 | 0 | 0
A | 小 计 | [7 empty] | 0
B | 税 金 | （A小计）x费率 | [5 empty] | 13% | 0
C | 合 计 | [7 empty] | 0 | 四舍五入到小数点后2位
二 | 间接费用
2.1 | 钢结构焊工 |  |  |  |  | 工天 | 45 | 0 | 0
2.2 | 泥水砖工 |  |  |  |  | 工天 | 20 | 0 | 0
2.3 | 木工 |  |  |  |  | 工天 | 20 | 0 | 0
2.4 | 漆工 |  |  |  |  | 工天 | 12 | 0 | 0
2.5 | 电工 |  |  |  |  | 工天 | 10 | 0 | 0
2.6 | 内容制作安装 |  |  |  |  | 工天 | 20 | 0 | 0
2.7 | 施工防护 | 施工围挡及雨棚 |  |  |  | 项 | 1 | 0 | 0
2.8 | 强电敷设 | 铠装线缆-10m2x3+10m2x1+10m2x1，Φ50铁管穿管，距离约500m |  |  |  | m | 500 | 0 | 0
2.9 | 给水敷设 | Φ25PPR管敷设，距离约500m |  |  |  | m | 500 | 0 | 0
2.1 | 发电机租赁 | 380V-8KW（含油），15天 |  |  |  | 项 | 1 | 0 | 0
2.11 | 街道清洁保护、除渣 |  |  |  |  | 项 | 1 | 0 | 0
2.12 | 其他辅助材料 | 膨胀螺丝、玻璃胶、结构胶、护套线、双面胶、KT板模板等 |  |  |  | 项 | 1 | 0 | 0
2.13 | 运输费 |  |  |  |  | 项 | 1 | 0 | 0
D | 小 计 | [7 empty] | 0
E | 税 金 | （D小计）x费率 | [5 empty] | 6% | 0
F | 合 计 | [7 empty] | 0
G | 基础项目合计 | C + F | [6 empty] | 0 | 四舍五入到小数点后2位
来龙巷漫游重庆全域旅游服务中心制作预算-采购类
项目名称：全域旅游智慧服务展示中心（磁器口）制作项目
序号 | 项目/名称 | 内 容 | 材质/品名 | 尺寸/规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注
|  |  |  | 宽(w) | 高(h)
一 | 直接费用
1.1 | 其它采购 | 文创展示区显示屏 | TCL电视98寸智能平板电视机 144Hz高刷 4+64G 4K超清 | 98寸 |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.2 |  | 正面-LED宣传屏 | P2户外全彩，5V40A电源、诺瓦接收卡、4G模块、诺瓦播放盒、诺瓦视频处理器、控制电脑主机，订制异形箱体 | 3.82 | 1.44 | m2 | 5.5 | 0 | 0
1.3 |  | 右面-LED宣传屏 |  | 3.2 | 1.28 | m2 | 4.1 | 0 | 0
1.4 |  | 同批次维保备用屏 |  | 320x160mm，15张 |  | m2 | 0.77 | 0 | 0
1.5 |  | 监控系统 | 9个摄像位（一个月存储） 海康威视录像机，希捷硬盘，锐捷8口交换 机，海康威视400万像素网络摄像机，带夜 视内置拾音器 | - |  | 项 | 1 | 0 | 0
1.6 |  | 公区吸顶中央空调 | 美的5P吸顶式中央空调 | - |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.7 |  | 公区自助售卖机 | - | 1940x880x790mm |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.8 |  | 公区音响 | 哈曼卡顿 音乐琉璃3代 | - |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.9 |  | 公区文创冰柜 | 雪贝娜冰柜商用588升 | 1500x700x700 |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.1 |  | 公区形象吊灯 | 中式丝绸画吊灯-订制 | 150x450mm |  | 个 | 4 | 0 | 0
1.11 |  | 生活区空调 | 美的1.5P壁挂式空调 | - |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.12 |  | 生活区微波炉 | 格兰仕智能家用小型迷你平板微波炉 | 457x395x271mm |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.13 |  | 生活区冰箱 | HCK哈士奇 BC-46DCC | 500x498x440mm |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.14 |  | 综合执法办公室空调 | 美的1.5P壁挂式空调 | - |  | 台 | 1 | 0 | 0
1.15 |  | 生活区吧台 | 成品折叠条桌 | 1200x600x750mm |  | 张 | 2 | 0 | 0
1.16 |  | 生活区椅子 | - | - |  | 把 | 2 | 0 | 0
1.17 |  | 生活区壁柜 | - | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.18 |  | 生活橱柜吧台 | - | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.19 |  | 综合执法办公室桌椅 | - | - |  | 套 | 2 | 0 | 0
1.2 |  | 综合执法办公室壁柜 | - | - |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.21 |  | 综合执法办公室+公区饮水机 | 奥克斯饮水机-冰温热款（钛金灰） | 980x290x312mm |  | 台 | 2 | 0 | 0
1.22 |  | 设备间设备机柜 | - | 2000x600x600mm |  | 个 | 1 | 0 | 0
1.23 |  | 灭火器箱 | 灭火器+灭火器箱 | 4Kg2支装 |  | 套 | 1 | 0 | 0
1.24 |  | 外部仿古灯笼 | 仿古灯笼 | - |  | 个 | 6 | 0 | 0
1.25 |  | Logo投影灯 | 110W广告logo投影灯 | - |  | 个 | 5 | 0 | 0
H | 小 计 | [7 empty] | 0
I | 税 金 | （K小计）x费率 | [5 empty] | 13% | 0 | 已含税
J | 采购类合计 | H + I | [6 empty] | 0 | 四舍五入到小数点后2位
N | 项目总计 | G + J | [6 empty] | 0 | 四舍五入到小数点后2位