## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：变电站工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 6611.02
1.1 | 拆除母线 | 387.3
1.2 | 拆除室内电缆敷设 | 115.7
1.3 | 拆除配电设备 | 3633.28
1.4 | 拆除变压器 | 2474.74
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 826.69
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：变电站工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 826.69
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：变电站工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除母线
1 | 030403006001 | 10kV封闭母线拆除630A | [项目特征] 1.名称:10kV封闭母线拆除 2.型号、规格:详设计 3.电流(A):630A [工作内容] 1.母线拆除 | m | 5 |  | 28.07 | 140.35
2 | 030403006002 | 0.4KV封闭母线拆除 | [项目特征] 1.名称:0.4KV封闭母线拆除 2.型号、规格:详设计 3.电流(A):1600A [工作内容] 1.母线拆除 | m | 5 |  | 49.39 | 246.95
拆除室内电缆敷设
1 | 030408001001 | 拆除电力电缆ZB-YJV22-3*70mm2 | [项目特征] 1.名称:拆除电力电缆 2.型号、规格、材质:ZB-YJV22-3*70mm2 3.敷设方式、部位:详设计 [工作内容] 1.电缆拆除 | m | 10 |  | 6.35 | 63.5
2 | 030408001002 | 拆除电力电缆ZB-YJV22-3*50mm2 | [项目特征] 1.名称:拆除电力电缆 2.型号、规格、材质:ZB-YJV22-3*50mm2 3.敷设方式、部位:详设计 [工作内容] 1.电缆拆除 | m | 10 |  | 5.22 | 52.2
拆除配电设备
1 | 030402017001 | 高压电源进线柜G1、G5拆除 | [项目特征] 1.名称:高压电源进线柜G1、G5拆除 2.主要技术参数及要求:详设计 3.规格:900x2200x1000 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 2 |  | 908.12 | 1816.24
2 | 030402017002 | 高压10KV计量柜G2拆除 | [项目特征] 1.名称:高压10KV计量柜G2拆除 2.主要技术参数及要求:详设计 3.规格:700x2200x1000 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1 |  | 309.56 | 309.56
3 | 030402017003 | 高压10KV计量柜G4拆除 | [项目特征] 1.名称:高压10KV计量柜G4拆除 2.主要技术参数及要求:详设计 3.规格:900x2200x1000 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1 |  | 309.56 | 309.56
4 | 030402017004 | 高压出线柜G3拆除 | [项目特征] 1.名称:高压出线柜G3拆除 2.主要技术参数及要求:详设计 3.规格:700x2200x1000 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1 |  | 309.56 | 309.56
5 | 030402017005 | 高压出线柜G6拆除 | [项目特征] 1.名称:高压出线柜G6拆除 2.主要技术参数及要求:详设计 3.规格:900x1000x2200 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1 |  | 309.56 | 309.56
6 | 030413001001 | 基础槽钢拆除 | [项目特征] 1.名称:基础槽钢拆除 2.材质、规格:详设计 [工作内容] 1.拆除 | kg | 466 |  | 1.13 | 526.58
7 | 030410004001 | 跌落保险拆除 | [项目特征] 1.名称:跌落保险拆除 2.型号、规格:详设计 [工作内容] 1.本体拆除 | 组 | 1 |  | 52.22 | 52.22
拆除变压器
1 | 030401002001 | 拆除干式变压器SCB13-800kVA | [项目特征] 1.名称:拆除干式变压器 2.主要技术参数及要求:SCB13-800kVA [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1 |  | 1237.37 | 1237.37
2 | 030401002002 | 拆除干式变压器SCB13-630kVA | [项目特征] 1.名称:拆除干式变压器 2.主要技术参数及要求:SCB13-630kVA [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1 |  | 1237.37 | 1237.37
合 计 | [7 empty] | 6611.02

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：变电站工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：变电站工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 826.69
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：变电站工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：变电站工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计