## 封-2 招标控制价
封-2 | 土建工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 50,825.31
|  | (大写): | 伍万零捌佰贰拾伍元叁角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1600.1
(大写): |  |  |  | 壹仟陆佰元壹角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 37011.09
1.1 | 拆除及恢复工程 | 4890.62
1.2 | A土石方工程 | 3585.3
1.3 | 电缆排管 | 28535.17
2 | 措施项目费 | 8050.69
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1600.1
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1109.47 |  | －
5 | 税金 | 4654.06 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 50,825.31
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 5770.08
2 | 施工组织措施项目 | 2280.61
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1600.1
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 42.04
措施项目费合计=1+2 |  | 8050.69

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除及恢复工程
1 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.名称:拆除沥青混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 14 |  | 8.38 | 117.32
2 | 040203006001 | 沥青混凝土路面恢复 | [项目特征] 1.沥青品种:商品沥青混凝土 2.沥青混凝土种类、厚度:3.5cm 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)(底面粘层沥青)+4.5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16C)(底面粘层沥青)+0.7cm 稀浆封层(底面遍洒透层油) 3.底层种类、厚度:6% 水泥稳定级配碎石分层碾压 (35cm)；原级配砂砾石(20cm)密实度要求达96% 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.施工图及规范要求的其他工作内容 | m2 | 14 |  | 202.42 | 2833.88
3 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | [项目特征] 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 19.6 |  | 18.64 | 365.34
本页小计 | [7 empty] | 3316.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040203007001 | 混凝土路面恢复 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:综合考虑 2.厚度:满足设计要求及现场使用情况 3.其他:路面原状恢复且满足设计及规范要求 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 8.施工图及规范要求的其他工作内容 | m2 | 19.6 |  | 80.31 | 1574.08
| A | 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.名称:箱变、直埋等基坑挖方 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 50.91 |  | 6.69 | 340.59
本页小计 | [7 empty] | 1914.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 48.36 |  | 11.89 | 575
3 | 010103001001 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 34.39 |  | 41.57 | 1429.59
本页小计 | [7 empty] | 2004.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴等弃料，综合考虑 2.运距:运到环保部门许可地点，包括外运运费及渣场费、及环保部门规定的其他一切费用 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.97 |  | 88.77 | 1240.12
电缆排管
1 | 030413004001 | C20砼 管道包封、管道基础 | [项目特征] 1.名称:管道包封、管道基础 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m3 | 13.97 |  | 456.89 | 6382.75
本页小计 | [7 empty] | 7622.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030409001001 | 热镀锌接地扁钢 | [项目特征] 1.名称:热镀锌接地扁钢 2.材质:热镀锌 3.规格:50X5 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基础接地网安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 32 |  | 22.87 | 731.84
3 | 040901003001 | 加固钢筋网 | [项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:HRB400 Ф12 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.272 |  | 5815.95 | 1581.94
4 | 030413004002 | C20细石混凝土 | [项目特征] 1.名称:C20细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.位置:套管间隙震实填充 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m3 | 13.97 |  | 466.03 | 6510.44
本页小计 | [7 empty] | 8824.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040803003001 | 电缆排管SCΦ100 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.规格:SCΦ100 镀锌钢管 3.排管排列形式:2*3 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 180 |  | 69.25 | 12465
6 | 040803003002 | 电缆排管SCΦ150 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.规格:SCΦ150 镀锌钢管 3.排管排列形式:2*2 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 8 |  | 107.9 | 863.2
本页小计 | [7 empty] | 13328.2
合 计 | [7 empty] | 37011.09

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 5770.08
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场 | [项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.其他:含电气工程中设备等吊装所发生的机械费用 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 项 | 1 |  | 5770.08 | 5770.08
本页小计 | [7 empty] | 5770.08
合 计 | [7 empty] | 5770.08

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
项目编码 | 041001001001 | 项目名称 |  | 拆除沥青混凝土路面 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 综合单价 |  | 8.38
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DG0003 | 拆除沥青类路面 小型机械拆除(厚度) 10cm以内 | 100m2 | 0.01 | 5.3 |  | 0.07 | 0.94 | 18.4 | 1.15 | 7.64 | 0.48 | 1.2 | 0.07 | 0.37 | 0 | 8.38
合 计 |  |  |  | 5.3 |  | 0.07 | 0.94 | - | 1.15 | - | 0.48 | - | 0.07 | 0.37 | 0 | 8.38
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
市政综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0461; 4: 115; 6: 123; 8: 0.37; 10: 5.67
2.材 料
（1）计价材料
六角空心钢综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0032; 4: 3.93; 6: 3.93; 8: 0; 10: 0.01
合金钢钻头一字型 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.002; 4: 25.56; 6: 25.56; 8: 0; 10: 0.05
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
高压胶皮风管φ25-6P-20m | [5 empty] | 2: m; 3: 0.0004; 4: 7.69; 6: 7.69; 8: 0; 10: 0
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.6988; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.49
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
项目编码 | 040203006001 | 项目名称 |  | 沥青混凝土路面恢复 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 202.42
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DB0230 换 | 中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺(厚度) 5cm 实际厚度(cm):4.5 | 100m2 | 0.01 | 1.12 |  | 36.86 | 1.89 | 45.18 | 1.36 | 24.44 | 0.73 | 1.6 | 0.05 | 2.64 | 0 | 44.64
借DB0248 换 | 沥青玛蹄脂碎石混合料 细粒式SMA-13 4cm 换为【细(微)粒沥青砼】 实际厚度(cm):3.5 | 100m2 | 0.01 | 1.56 |  | 29.03 | 2.01 | 45.18 | 1.61 | 24.44 | 0.87 | 1.6 | 0.06 | 6.01 | 0 | 41.15
借DB0202 | 封层油(刮油撒砂) 沥青用量1.0kg/m2 | 100m2 | 0.01 | 0.83 |  | 3.06 | 0 | 45.18 | 0.37 | 24.44 | 0.2 | 1.6 | 0.01 | 0.99 | 0 | 5.47
借DB0168 换 | 水泥稳定碎石 水泥含量6% 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):35 | 100m2 | 0.01 | 6.43 |  | 69.55 | 5.66 | 45.18 | 5.46 | 24.44 | 2.95 | 1.6 | 0.19 | 20.91 | 0 | 111.16
AA0119 *1.6 | 机械回填、碾压 人工级配碎石土 设计密实度大于95% 单价*1.6 | 100m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 7.64 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
合 计 |  |  |  | 9.93 |  | 138.5 | 9.56 | - | 8.81 | - | 4.76 | - | 0.31 | 30.55 | 0 | 202.42
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
人工费调整 | [5 empty] | 2: 元; 3: 0.0007; 4: 1; 6: 1; 8: 0; 10: 0
土石方综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0; 4: 100; 6: 114; 8: 0; 10: 0
筑路综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0864; 4: 115; 6: 123; 8: 0.69; 10: 10.63
2.材 料
（1）计价材料
特细砂 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.0071; 4: 63.11; 6: 194; 8: 0.93; 10: 1.38
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.1507; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.67
水泥42.5 | [5 empty] | 2: kg; 3: 47.124; 4: 0.32; 6: 0.37; 8: 2.36; 10: 17.44
碎石20~30 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.2278; 4: 63.11; 6: 97; 8: 7.72; 10: 22.1
碎石5~10 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.1335; 4: 67.96; 6: 97; 8: 3.88; 10: 12.95
碎石10~20 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.1649; 4: 63.11; 6: 97; 8: 5.59; 10: 16
石屑 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.2544; 4: 73; 6: 73; 8: 0; 10: 18.57
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
矿粉 | [5 empty] | 2: t; 3: -0.0025; 4: 174.76; 6: 174.76; 8: 0; 10: -0.44
矿料5~16 | [5 empty] | 2: t; 3: -0.0155; 4: 165.05; 6: 165.05; 8: 0; 10: -2.56
粘土 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0; 4: 17.48; 6: 17.48; 8: 0; 10: 0
木质纤维素 | [5 empty] | 2: kg; 3: -0.0725; 4: 24.49; 6: 24.49; 8: 0; 10: -1.78
改性乳化沥青 | [5 empty] | 2: kg; 3: -0.004; 4: 3.16; 6: 3.53; 8: 0; 10: -0.01
石油沥青60~100# | [5 empty] | 2: t; 3: 0.001; 4: 2564.1; 6: 2564.1; 8: 0; 10: 2.56
沥青90# | [5 empty] | 2: kg; 3: -1.4534; 4: 4.1; 6: 4.1; 8: 0; 10: -5.96
柴油 | [5 empty] | 2: t; 3: 0; 4: 5640; 6: 8440; 8: 0; 10: 0
水泥级配碎石稳定层(基层)6% | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.357; 4: 190.64; 6: 245.38; 8: 19.54; 10: 87.6
沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 | [5 empty] | 2: m3; 3: -0.0101; 4: 1096.08; 6: 1096.08; 8: 0; 10: -11.07
中粒式沥青混凝土AC-16C | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0404; 4: 893.2; 6: 942.48; 8: 1.99; 10: 38.08
细粒式改性沥青混凝土AC-13C | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0404; 4: 980.58; 6: 1115.04; 8: 5.43; 10: 45.05
（2）其他材料费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
材料费调整 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 2.12
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0318; 4: 120; 6: 133; 8: 0.41; 10: 4.23
（2）燃油动力费
汽油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0; 4: 6.75; 6: 6.75; 8: 0; 10: 0
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.5142; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 1.44; 10: 4.34
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.5179; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.36
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
项目编码 | 041001001002 | 项目名称 |  | 拆除混凝土路面 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 18.64
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DG0009 | 拆除水泥混凝土类路面 小型机械拆除(厚度) 无筋 15cm以内 | 100m2 | 0.01 | 11.72 |  | 0.1 | 2.22 | 18.4 | 2.56 | 7.64 | 1.06 | 1.2 | 0.17 | 0.82 | 0 | 18.64
合 计 |  |  |  | 11.72 |  | 0.1 | 2.22 | - | 2.56 | - | 1.06 | - | 0.17 | 0.82 | 0 | 18.64
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
市政综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1019; 4: 115; 6: 123; 8: 0.82; 10: 12.53
2.材 料
（1）计价材料
六角空心钢综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0047; 4: 3.93; 6: 3.93; 8: 0; 10: 0.02
合金钢钻头一字型 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.003; 4: 25.56; 6: 25.56; 8: 0; 10: 0.08
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
高压胶皮风管φ25-6P-20m | [5 empty] | 2: m; 3: 0.0005; 4: 7.69; 6: 7.69; 8: 0; 10: 0
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 1.6448; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 1.15
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
项目编码 | 040203007001 | 项目名称 |  | 混凝土路面恢复 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 80.31
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DB0261 | 砼路面设计厚度 20cm 商品砼 | 100m2 | 0.01 | 6.14 |  | 56.24 | 0 | 45.18 | 2.78 | 24.44 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 13.55 | 0 | 80.31
合 计 |  |  |  | 6.14 |  | 56.24 | 0 | - | 2.78 | - | 1.5 | - | 0.1 | 13.55 | 0 | 80.31
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
混凝土综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0534; 4: 115; 6: 128; 8: 0.69; 10: 6.84
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.198; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.88
石油沥青30# | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0275; 4: 2.56; 6: 2.56; 8: 0; 10: 0.07
商品砼 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.204; 4: 266.99; 6: 330; 8: 12.85; 10: 67.32
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.83
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
项目编码 | 010101004001 | 项目名称 |  | 挖基坑土石方 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 6.69
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
AA0028 | 机械挖基坑土方 深度(m以内) 4 | 1000m3 | 0.001 | 0.66 |  | 0 | 3.96 | 18.4 | 0.85 | 7.64 | 0.35 | 1.2 | 0.06 | 0.8 | 0 | 6.69
合 计 |  |  |  | 0.66 |  | 0 | 3.96 | - | 0.85 | - | 0.35 | - | 0.06 | 0.8 | 0 | 6.69
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0066; 4: 100; 6: 114; 8: 0.09; 10: 0.75
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0098; 4: 120; 6: 133; 8: 0.13; 10: 1.3
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.2093; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 0.59; 10: 1.77
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
项目编码 | 010101003001 | 项目名称 |  | 挖沟槽土石方 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 11.89
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
AA0004 | 人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2 | 100m3 | 0.0009 | 4.53 |  | 0 | 0 | 10.78 | 0.49 | 3.55 | 0.16 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.81
AA0026 | 机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4 | 1000m3 | 0.001 | 0.6 |  | 0 | 3.6 | 18.4 | 0.77 | 7.64 | 0.32 | 1.2 | 0.05 | 0.73 | 0 | 6.08
合 计 |  |  |  | 5.13 |  | 0 | 3.6 | - | 1.26 | - | 0.48 | - | 0.05 | 1.36 | 0 | 11.89
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0513; 4: 100; 6: 114; 8: 0.72; 10: 5.85
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0089; 4: 120; 6: 133; 8: 0.12; 10: 1.18
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.19; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 0.53; 10: 1.6
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
项目编码 | 010103001001 | 项目名称 |  | 回填土石方 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 41.57
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
AA0114 | 人工槽、坑回填 夯填土方 | 100m3 | 0.0091 | 27.52 |  | 0.06 | 1.78 | 10.78 | 3.16 | 3.55 | 1.04 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 37.16
AA0115 | 人工槽、坑回填 夯填石方 | 100m3 | 0.0009 | 3.27 |  | 0.01 | 0.21 | 10.78 | 0.38 | 3.55 | 0.12 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 4.41
合 计 |  |  |  | 30.79 |  | 0.07 | 1.99 | - | 3.53 | - | 1.16 | - | 0 | 4.31 | 0 | 41.57
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.3079; 4: 100; 6: 114; 8: 4.31; 10: 35.1
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0159; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.07
（2）其他材料费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 1.1985; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.84
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
项目编码 | 010103002001 | 项目名称 |  | 余方弃置 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 88.77
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
AA0031 换 | 机械装运土方 运距1000m以内 实际运距(m):18000 | 1000m3 | 0.001 | 0.4 |  | 0.5 | 40.55 | 18.4 | 7.53 | 7.64 | 3.13 | 1.2 | 0.49 | 8.16 | 0 | 60.77
补充主材001 | 渣场费 | m3 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 12.92 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 28
合 计 |  |  |  | 0.4 |  | 0.5 | 40.55 | - | 7.53 | - | 3.13 | - | 0.49 | 8.16 | 0 | 88.77
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.004; 4: 100; 6: 114; 8: 0.06; 10: 0.46
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.1142; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.5
（2）其他材料费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1067; 4: 120; 6: 133; 8: 1.39; 10: 14.19
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 2.1012; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 5.88; 10: 17.73
汽油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.2628; 4: 6.75; 6: 9.8; 8: 0.8; 10: 2.58
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
项目编码 | 030413004001 | 项目名称 |  | C20砼 管道包封、管道基础 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 456.89
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DE0021 | 管道、沟、渠基础 混凝土基础 商品砼 | 10m3 | 0.1 | 77.84 |  | 257.66 | 0 | 44.85 | 34.91 | 19.93 | 15.51 | 1.5 | 1.17 | 69.8 | 0 | 456.89
合 计 |  |  |  | 77.84 |  | 257.66 | 0 | - | 34.91 | - | 15.51 | - | 1.17 | 69.8 | 0 | 456.89
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
市政综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.6769; 4: 115; 6: 123; 8: 5.42; 10: 83.26
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.164; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.72
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.7642; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.53
商品砼C20 | [5 empty] | 2: m3; 3: 1.015; 4: 247.57; 6: 311; 8: 64.38; 10: 315.67
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
塑料薄膜 | [5 empty] | 2: m2; 3: 2.9026; 4: 0.45; 6: 0.45; 8: 0; 10: 1.31
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 3.81
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
项目编码 | 030409001001 | 项目名称 |  | 热镀锌接地扁钢 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 22.87
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借CD1060 | 户外接地母线敷设 (主线截面积 mm2以内) 200 | 10m | 0.1 | 8.43 |  | 0.21 | 0.23 | 38.17 | 3.3 | 27.43 | 2.37 | 2.8 | 0.24 | 0.58 | 0 | 22.87
合 计 |  |  |  | 8.43 |  | 0.21 | 0.23 | - | 3.3 | - | 2.37 | - | 0.24 | 0.58 | 0 | 22.87
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0674; 4: 125; 6: 133; 8: 0.54; 10: 8.96
2.材 料
（1）计价材料
低碳钢焊条综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.02; 4: 4.19; 6: 6.19; 8: 0.04; 10: 0.12
钢锯条 | [5 empty] | 2: 条; 3: 0.1; 4: 0.43; 6: 0.43; 8: 0; 10: 0.04
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
沥青清漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.006; 4: 14.53; 6: 14.53; 8: 0; 10: 0.09
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.2351; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.16
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
项目编码 | 040901003001 | 项目名称 |  | 加固钢筋网 |  | 6: 计量单位; 8: t; 10: 综合单价; 12: 5815.95
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DF0005 | 钢筋网片 | t | 1 | 1112.4 |  | 3127.41 | 201.1 | 39.08 | 513.32 | 17.18 | 225.66 | 2 | 26.27 | 609.79 | 0 | 5815.95
合 计 |  |  |  | 1112.4 |  | 3127.41 | 201.1 | - | 513.32 | - | 225.66 | - | 26.27 | 609.79 | 0 | 5815.95
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
钢筋综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 9.2699; 4: 120; 6: 133; 8: 120.51; 10: 1232.9
2.材 料
（1）计价材料
钢筋网片 | [5 empty] | 2: t; 3: 1.0301; 4: 2991.45; 6: 3460.18; 8: 482.84; 10: 3564.33
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 46.22
3.机 械
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1378; 4: 120; 6: 133; 8: 1.79; 10: 18.33
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 1.6833; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 4.71; 10: 14.21
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 172.0256; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 120.42
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
项目编码 | 030413004002 | 项目名称 |  | C20细石混凝土 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 466.03
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DE0021 换 | 管道、沟、渠基础 混凝土基础 商品砼 换为【细石砼C20】 | 10m3 | 0.1 | 77.84 |  | 277.37 | 0 | 44.85 | 34.91 | 19.93 | 15.51 | 1.5 | 1.17 | 59.22 | 0 | 466.03
合 计 |  |  |  | 77.84 |  | 277.37 | 0 | - | 34.91 | - | 15.51 | - | 1.17 | 59.22 | 0 | 466.03
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
市政综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.6769; 4: 115; 6: 123; 8: 5.42; 10: 83.26
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.164; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.72
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.7642; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.53
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
塑料薄膜 | [5 empty] | 2: m2; 3: 2.9026; 4: 0.45; 6: 0.45; 8: 0; 10: 1.31
细石砼C20 | [5 empty] | 2: m3; 3: 1.015; 4: 266.99; 6: 320; 8: 53.81; 10: 324.8
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 3.81
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
项目编码 | 040803003001 | 项目名称 |  | 电缆排管SCΦ100 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 69.25
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借CD0870 | 地下敷设 钢管铺设 公称直径(mm以下) 100 | 100m | 0.01 | 8.36 |  | 2.89 | 1.25 | 38.17 | 3.67 | 27.43 | 2.64 | 2.8 | 0.27 | 0.82 | 0 | 69.25
合 计 |  |  |  | 8.36 |  | 2.89 | 1.25 | - | 3.67 | - | 2.64 | - | 0.27 | 0.82 | 0 | 69.25
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0669; 4: 125; 6: 133; 8: 0.54; 10: 8.9
2.材 料
（1）计价材料
钢板综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.03; 4: 3.21; 6: 3.21; 8: 0; 10: 0.1
低碳钢焊条综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0501; 4: 4.58; 6: 6.19; 8: 0.08; 10: 0.31
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
沥青清漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.1201; 4: 14.53; 6: 14.53; 8: 0; 10: 1.75
镀锌铁丝综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0901; 4: 3.08; 6: 5.31; 8: 0.2; 10: 0.48
氧气 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0801; 4: 3.26; 6: 3.26; 8: 0; 10: 0.26
乙炔气 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.023; 4: 12.01; 6: 12.01; 8: 0; 10: 0.28
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 1.3186; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.92
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
项目编码 | 040803003002 | 项目名称 |  | 电缆排管SCΦ150 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 107.9
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借CD0871 | 地下敷设 钢管铺设 公称直径(mm以下) 150 | 100m | 0.01 | 9.08 |  | 3.72 | 1.28 | 38.17 | 3.96 | 27.43 | 2.84 | 2.8 | 0.29 | 0.92 | 0 | 107.9
合 计 |  |  |  | 9.08 |  | 3.72 | 1.28 | - | 3.96 | - | 2.84 | - | 0.29 | 0.92 | 0 | 107.9
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0726; 4: 125; 6: 133; 8: 0.58; 10: 9.66
2.材 料
（1）计价材料
钢板综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0501; 4: 3.21; 6: 3.21; 8: 0; 10: 0.16
低碳钢焊条综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0601; 4: 4.58; 6: 6.19; 8: 0.1; 10: 0.37
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
沥青清漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.1602; 4: 14.53; 6: 14.53; 8: 0; 10: 2.33
镀锌铁丝综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.1101; 4: 3.08; 6: 5.31; 8: 0.25; 10: 0.58
氧气 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0901; 4: 3.26; 6: 3.26; 8: 0; 10: 0.29
乙炔气 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.027; 4: 12.01; 6: 12.01; 8: 0; 10: 0.32
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 1.3411; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.94

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 011705001001 | 项目名称 |  | 大型机械设备进出场 | [5 empty] | 计量单位 |  | 项 |  | 综合单价 |  | 5770.08
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
AP0096 | 大型机械设备进出场 履带式单斗挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1 | 1380 |  | 76.16 | 2383.46 | 24.1 | 906.99 | 12.92 | 486.24 | 1.5 | 56.45 | 480.78 | 0 | 5770.08
合 计 |  |  |  | 1380 |  | 76.16 | 2383.46 | - | 906.99 | - | 486.24 | - | 56.45 | 480.78 | 0 | 5770.08
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
建筑综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 12; 4: 115; 6: 130; 8: 180; 10: 1560
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 76.16
3.机 械
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 3.995; 4: 120; 6: 133; 8: 51.94; 10: 531.34
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 88.87; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 248.84; 10: 750.06

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 638.47
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.59 | 1600.1
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 42.04
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 2280.61

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 1109.47
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4654.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4155.41
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 498.65
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5763.53

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.名称:拆除沥青混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 14 | 8.38 |  | 117.32
| 借DG0003 | 拆除沥青类路面 小型机械拆除(厚度) 10cm以内 |  | 100m2 | 0.14 | 837.92 |  | 117.31
2 | 040203006001 | 沥青混凝土路面恢复 | [项目特征] 1.沥青品种:商品沥青混凝土 2.沥青混凝土种类、厚度:3.5cm 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)(底面粘层沥青)+4.5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16C)(底面粘层沥青)+0.7cm 稀浆封层(底面遍洒透层油) 3.底层种类、厚度:6% 水泥稳定级配碎石分层碾压 (35cm)；原级配砂砾石(20cm)密实度要求达96% 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.施工图及规范要求的其他工作内容 | m2 | 14 | 202.42 |  | 2833.88
| 借DB0230换 | 中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺(厚度) 5cm 实际厚度(cm):4.5 |  | 100m2 | 0.14 | 4463.76 |  | 624.93
| 借DB0248换 | 沥青玛蹄脂碎石混合料 细粒式SMA-13 4cm 换为【细(微)粒沥青砼】 实际厚度(cm):3.5 |  | 100m2 | 0.14 | 4115.18 |  | 576.13
| 借DB0202 | 封层油(刮油撒砂) 沥青用量1.0kg/m2 |  | 100m2 | 0.14 | 546.78 |  | 76.55
| 借DB0168换 | 水泥稳定碎石 水泥含量6% 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):35 |  | 100m2 | 0.14 | 11116.45 |  | 1556.3
| AA0119换 | 机械回填、碾压 人工级配碎石土 设计密实度大于95% 单价*1.6 |  | 100m3 |  | 4157.19
清单子目表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
3 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | [项目特征] 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 19.6 | 18.64 |  | 365.34
| 借DG0009 | 拆除水泥混凝土类路面 小型机械拆除(厚度) 无筋 15cm以内 |  | 100m2 | 0.196 | 1864.46 |  | 365.43
4 | 040203007001 | 混凝土路面恢复 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:综合考虑 2.厚度:满足设计要求及现场使用情况 3.其他:路面原状恢复且满足设计及规范要求 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 8.施工图及规范要求的其他工作内容 | m2 | 19.6 | 80.31 |  | 1574.08
| 借DB0261 | 砼路面设计厚度 20cm 商品砼 |  | 100m2 | 0.196 | 8031.19 |  | 1574.11
5 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.名称:箱变、直埋等基坑挖方 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 50.91 | 6.69 |  | 340.59
| AA0028 | 机械挖基坑土方 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.0509 | 6685.31 |  | 340.28
6 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 48.36 | 11.89 |  | 575
清单子目表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| AA0004 | 人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.0435 | 6457.57 |  | 280.9
| AA0026 | 机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.0484 | 6077.27 |  | 294.14
7 | 010103001001 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 34.39 | 41.57 |  | 1429.59
| AA0114 | 人工槽、坑回填 夯填土方 |  | 100m3 | 0.3129 | 4083.73 |  | 1277.8
| AA0115 | 人工槽、坑回填 夯填石方 |  | 100m3 | 0.031 | 4902.57 |  | 151.98
8 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴等弃料，综合考虑 2.运距:运到环保部门许可地点，包括外运运费及渣场费、及环保部门规定的其他一切费用 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.97 | 88.77 |  | 1240.12
| AA0031换 | 机械装运土方 运距1000m以内 实际运距(m):18000 |  | 1000m3 | 0.014 | 60645.51 |  | 849.04
| 补充主材001 | 渣场费 |  | m3 | 13.97 | 28 |  | 391.16
9 | 030413004001 | C20砼 管道包封、管道基础 | [项目特征] 1.名称:管道包封、管道基础 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m3 | 13.97 | 456.89 |  | 6382.75
| 借DE0021 | 管道、沟、渠基础 混凝土基础 商品砼 |  | 10m3 | 1.397 | 4568.93 |  | 6382.8
清单子目表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
10 | 030409001001 | 热镀锌接地扁钢 | [项目特征] 1.名称:热镀锌接地扁钢 2.材质:热镀锌 3.规格:50X5 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基础接地网安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 32 | 22.87 |  | 731.84
| 借CD1060 | 户外接地母线敷设 (主线截面积 mm2以内) 200 |  | 10m | 3.2 | 228.74 |  | 731.97
11 | 040901003001 | 加固钢筋网 | [项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:HRB400 Ф12 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.272 | 5815.95 |  | 1581.94
| 借DF0005 | 钢筋网片 |  | t | 0.272 | 5815.95 |  | 1581.94
12 | 030413004002 | C20细石混凝土 | [项目特征] 1.名称:C20细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.位置:套管间隙震实填充 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m3 | 13.97 | 466.03 |  | 6510.44
| 借DE0021换 | 管道、沟、渠基础 混凝土基础 商品砼 换为【细石砼C20】 |  | 10m3 | 1.397 | 4660.28 |  | 6510.41
13 | 040803003001 | 电缆排管SCΦ100 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.规格:SCΦ100 镀锌钢管 3.排管排列形式:2*3 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 180 | 69.25 |  | 12465
| 借CD0870 | 地下敷设 钢管铺设 公称直径(mm以下) 100 |  | 100m | 1.8 | 6925.12 |  | 12465.22
14 | 040803003002 | 电缆排管SCΦ150 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.规格:SCΦ150 镀锌钢管 3.排管排列形式:2*2 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 8 | 107.9 |  | 863.2
| 借CD0871 | 地下敷设 钢管铺设 公称直径(mm以下) 150 |  | 100m | 0.08 | 10790.14 |  | 863.21

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 12 | 115 | 130 |  | 15 | 180
2 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 13.4044 | 100 | 114 |  | 14 | 187.66
3 | 000300040@1 | 土石方综合工 |  | 工日 | 0.056 | 100 | 114 |  | 14 | 0.78
4 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 2.5214 | 120 | 133 |  | 13 | 32.78
5 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 1.0472 | 115 | 128 |  | 13 | 13.61
6 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 14.7726 | 125 | 133 |  | 8 | 118.18
7 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 21.5552 | 115 | 123 |  | 8 | 172.44
8 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日 | 1.2093 | 115 | 123 |  | 8 | 9.67
9 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 17.0988 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 38.13
10 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.64 | 4.19 | 6.19 |  | 2 | 1.28
11 | 031350110 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 9.4988 | 4.58 | 6.19 |  | 1.61 | 15.29
12 | 032100970 | 钢筋网片 |  | t | 0.2802 | 2991.45 | 3460.18 |  | 468.73 | 131.34
13 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 659.736 | 0.32 | 0.37 |  | 0.05 | 32.99
14 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.1 | 63.11 | 194 |  | 130.89 | 13.09
15 | 040500060 | 碎石 | 20~30 | t | 3.1887 | 63.11 | 97 |  | 33.89 | 108.07
16 | 040500203 | 碎石 | 5~10 | t | 1.8693 | 67.96 | 97 |  | 29.04 | 54.28
17 | 040500270 | 碎石 | 10~20 | t | 2.3091 | 63.11 | 97 |  | 33.89 | 78.26
18 | 133100010 | 改性乳化沥青 |  | kg | -0.056 | 3.16 | 3.53 |  | 0.37 | -0.02
19 | 140300010 | 柴油 |  | t | 0.0006 | 5640 | 8440 |  | 2800 | 1.68
20 | 840102010 | 细石砼 | C20 | m3 | 14.1796 | 266.99 | 320 |  | 53.01 | 751.66
21 | 840301020@1 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16C | m3 | 0.5656 | 893.2 | 942.48 |  | 49.28 | 27.87
22 | 840301030@1 | 细粒式改性沥青混凝土 | AC-13C | m3 | 0.5656 | 980.58 | 1115.04 |  | 134.46 | 76.05
23 | 840201140 | 商品砼 |  | m3 | 3.9984 | 266.99 | 330 |  | 63.01 | 251.94
24 | 840201160 | 商品砼 | C20 | m3 | 14.1796 | 247.57 | 311 |  | 63.43 | 899.41
25 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 116.2896 | 5.64 | 8.44 |  | 2.8 | 325.61
26 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 29.4702 | 5.64 | 8.44 |  | 2.8 | 82.52
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 5.3997 | 120 | 133 |  | 13 | 70.2
28 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 1.4962 | 120 | 133 |  | 13 | 19.45
29 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 3.6856 | 6.75 | 9.8 |  | 3.05 | 11.24
| 合 计 | [8 empty] | 3705.46

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 电缆排管SCΦ100（镀锌钢管） | 185.4 | m | 48.76 | 9040.1
2 | 电缆排管SCΦ150（镀锌钢管） | 8.24 | m | 84.16 | 693.48
3 | 热镀锌接地扁钢50X5 | 33.6 | m | 7.3 | 245.28
4 | 渣场费 | 13.97 | m3 | 28 | 391.16
| 合 计 |  |  |  | 10370.02

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 12 | 130 |  | 1560
2 | 土石方综合工 | 工日 | 13.4 | 114 |  | 1528.1
3 | 土石方综合工 | 工日 | 0.06 | 114 |  | 6.38
4 | 钢筋综合工 | 工日 | 2.52 | 133 |  | 335.35
5 | 混凝土综合工 | 工日 | 1.05 | 128 |  | 134.04
6 | 电工综合工 | 工日 | 14.77 | 133 |  | 1964.76
7 | 市政综合工 | 工日 | 21.56 | 123 |  | 2651.29
8 | 筑路综合工 | 工日 | 1.21 | 123 |  | 148.74
9 | 人工费调整 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
| 小计 |  |  |  |  | 8328.67
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 76.16 | 1 |  | 76.16
2 | 其他材料费 | 元 | 164.88 | 1 |  | 164.88
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 17.1 | 5.31 |  | 90.79
4 | 六角空心钢综合 | kg | 0.14 | 3.93 |  | 0.54
5 | 钢板综合 | kg | 5.8 | 3.21 |  | 18.62
6 | 塑料薄膜 | m2 | 81.1 | 0.45 |  | 36.49
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.64 | 6.19 |  | 3.96
8 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.5 | 6.19 |  | 58.8
9 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.09 | 25.56 |  | 2.22
10 | 钢锯条 | 条 | 3.2 | 0.43 |  | 1.38
11 | 钢筋网片 | t | 0.28 | 3460.18 |  | 969.54
12 | 水泥42.5 | kg | 659.74 | 0.37 |  | 244.1
13 | 特细砂 | t | 0.1 | 194 |  | 19.4
14 | 碎石20~30 | t | 3.19 | 97 |  | 309.3
15 | 碎石5~10 | t | 1.87 | 97 |  | 181.32
16 | 碎石10~20 | t | 2.31 | 97 |  | 223.98
17 | 石屑 | t | 3.56 | 73 |  | 260.04
18 | 矿粉 | t | -0.03 | 174.76 |  | -6.08
19 | 矿料5~16 | t | -0.22 | 165.05 |  | -35.78
20 | 木质纤维素 | kg | -1.02 | 24.49 |  | -24.86
21 | 沥青清漆 | kg | 23.09 | 14.53 |  | 335.52
22 | 改性乳化沥青 | kg | -0.06 | 3.53 |  | -0.2
23 | 石油沥青30# | kg | 0.54 | 2.56 |  | 1.38
24 | 石油沥青60~100# | t | 0.01 | 2564.1 |  | 35.9
25 | 沥青90# | kg | -20.35 | 4.1 |  | -83.42
26 | 柴油 | t | 0 | 8440 |  | 5.06
27 | 氧气 | m3 | 15.14 | 3.26 |  | 49.35
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
28 | 乙炔气 | kg | 4.36 | 12.01 |  | 52.32
29 | 高压胶皮风管φ25-6P-20m | m | 0.02 | 7.69 |  | 0.12
30 | 水 | m3 | 11.12 | 4.42 |  | 49.15
31 | 水 | m3 | 1.6 | 4.42 |  | 7.05
32 | 电 | kW·h | 21.35 | 0.7 |  | 14.95
33 | 细石砼C20 | m3 | 14.18 | 320 |  | 4537.47
34 | 中粒式沥青混凝土AC-16C | m3 | 0.57 | 942.48 |  | 533.07
35 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13C | m3 | 0.57 | 1115.04 |  | 630.67
36 | 材料费调整 | 元 | 0 | 1
37 | 商品砼 | m3 | 4 | 330 |  | 1319.47
38 | 商品砼C20 | m3 | 14.18 | 311 |  | 4409.86
| 小计 |  |  |  |  | 14492.52
三 | 机械
1 | 回程费 | 元 | 476.69 | 1 |  | 476.69
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 83.05 | 1 |  | 83.05
3 | 柴油 | kg | 116.29 | 8.44 |  | 981.48
4 | 柴油 | kg | 29.47 | 8.44 |  | 248.73
5 | 电 | kW·h | 392.85 | 0.7 |  | 275
6 | 机上人工 | 工日 | 5.4 | 133 |  | 718.16
7 | 机上人工 | 工日 | 1.5 | 133 |  | 198.99
8 | 检修费 | 元 | 149.01 | 1 |  | 149.01
9 | 机械费调整 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
10 | 其他费用 | 元 | 45.73 | 1 |  | 45.73
11 | 汽油 | kg | 3.69 | 9.8 |  | 36.12
12 | 维护费 | 元 | 494.56 | 1 |  | 494.56
13 | 折旧费 | 元 | 684.52 | 1 |  | 684.52
14 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.01 | 1148.69 |  | 6.89
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 0.2 | 889.96 |  | 175.32
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.71 | 1284.51 |  | 910.46
17 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.01 | 1284.51 |  | 7.96
18 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.01 | 1501.92 |  | 20.58
19 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.01 | 1589.15 |  | 11.76
20 | 轮胎式装载机斗容量(m3)3.5大 | 台班 | 0 | 1374.34 |  | 5.63
21 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 0.04 | 445.45 |  | 16.39
22 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.07 | 703.47 |  | 49.24
23 | 轮胎压路机工作质量(t)26大 | 台班 | 0.01 | 1056.26 |  | 10.56
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
24 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.02 | 1222.69 |  | 26.65
25 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 2.48 | 27.58 |  | 68.46
26 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 0.78 | 12.25 |  | 9.58
27 | 沥青混凝土拌和站生产率(t/h)10大 | 台班 | 0 | 1932.47 |  | 2.71
28 | 沥青混凝土摊铺机装载质量(t)8大 | 台班 | 0.01 | 1342.45 |  | 7.92
29 | 汽车式起重机提升质量(t)12大 | 台班 | 0.02 | 915.89 |  | 13.74
30 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 0.5 | 976.71 |  | 489.82
31 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.05 | 1090.88 |  | 52.03
32 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.02 | 1144.65 |  | 23.01
33 | 平板拖车组装载质量(t)40大 | 台班 | 1 | 1565.28 |  | 1565.28
34 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.12 | 554.85 |  | 67.69
35 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小 | 台班 | 0.17 | 244.38 |  | 40.64
36 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.06 | 36.89 |  | 2.31
37 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.03 | 41.85 |  | 1.36
38 | 半自动切割机厚度(mm)100小 | 台班 | 0.56 | 85.51 |  | 47.54
39 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 3.34 | 58.56 |  | 195.4
40 | 点焊机容量(kV·A)75中 | 台班 | 0.29 | 134.31 |  | 39.08
41 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)3小 | 台班 | 0.39 | 120.34 |  | 47.04
| 小计 |  |  |  |  | 4392.05
四 | 主材
1 | 电缆排管SCΦ100（镀锌钢管） | m | 185.4 | 48.76 |  | 9040.1
2 | 电缆排管SCΦ150（镀锌钢管） | m | 8.24 | 84.16 |  | 693.48
3 | 热镀锌接地扁钢50X5 | m | 33.6 | 7.3 |  | 245.28
4 | 渣场费 | m3 | 13.97 | 28 |  | 391.16
| 小计 |  |  |  |  | 10370.02
| 合计 |  |  |  |  | 37583.26
第 3 页 共 3 页