## 封-2 招标控制价
封-2 | 年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 23,963.92
|  | (大写): | 贰万叁仟玖佰陆拾叁元玖角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1689.9
(大写): |  |  |  | 壹仟陆佰捌拾玖元玖角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 17373.42
1.1 | 防雷接地 | 17373.42
2 | 措施项目费 | 3230.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1689.9
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1165.97 |  | －
5 | 税金 | 2194.37 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 23,963.92
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 352.91
2 | 施工组织措施项目 | 2877.25
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1689.9
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 125.67
措施项目费合计=1+2 |  | 3230.16

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
防雷接地
1 | 030409002001 | 接地干线（热镀锌扁钢 40*4mm） | [项目特征] 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4mm 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 450 |  | 22.51 | 10129.5
2 | 030409002002 | 接地支线（热镀锌扁钢 25*4mm） | [项目特征] 1.名称:接地支线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4mm 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 100 |  | 20.06 | 2006
3 | 030409001001 | 接地极 L50×50×5，长2.5m | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格: L50×50×5，长2.5m 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 9 |  | 87.31 | 785.79
本页小计 | [7 empty] | 12921.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030409008001 | 预埋连接板150*150*6mm | [项目特征] 1.名称:预埋连接板150*150*6mm 2.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 42.54 | 42.54
5 | 030409B01001 | 接地跨接 | [项目特征] 1.名称:接地跨接 2.类型:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 处 | 8 |  | 48.66 | 389.28
6 | 030411001001 | 热浸锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.名称:接地保护管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地保护管敷设 | m | 48 |  | 44.88 | 2154.24
7 | 030411001002 | 热浸锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.名称:接地保护管 2.材质:热浸锌钢管 3.规格:DN32 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地保护管敷设 | m | 24 |  | 27.05 | 649.2
本页小计 | [7 empty] | 3235.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:综合考虑 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1216.87 | 1216.87
本页小计 | [7 empty] | 1216.87
合 计 | [7 empty] | 17373.42

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 352.91
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 352.91 | 352.91
本页小计 | [7 empty] | 352.91
合 计 | [7 empty] | 352.91

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1061.68
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1689.9
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 125.67
合 计 |  |  |  |  | 2877.25
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 电工综合工 | 工日 | 51.02 | 130 |  | 6633.03
2 | 人工费调整 | 元 | 99.66 | 1 |  | 99.66
| 小计 |  |  |  |  | 6732.69
二 | 材料
1 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.72 | 5.44 |  | 3.92
2 | 圆钢φ10~14 | kg | 3.6 | 3.56 |  | 12.82
3 | 镀锌扁钢综合 | kg | 2.34 | 4.23 |  | 9.9
4 | 镀锌扁钢60×6 | kg | 0.63 | 4.23 |  | 2.66
5 | 棉纱 | kg | 0.55 | 9.64 |  | 5.3
6 | 白布 | kg | 0.54 | 8.51 |  | 4.6
7 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 个 | 4.8 | 0.5 |  | 2.4
8 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 个 | 7.69 | 1.17 |  | 9
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 12.9 | 6.37 |  | 82.17
10 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.6 | 6.37 |  | 10.19
11 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 0.13 | 6.37 |  | 0.83
12 | 钢锯条 | 条 | 67.52 | 0.43 |  | 29.03
13 | 醇酸清漆 | kg | 0.58 | 20.27 |  | 11.68
14 | 酚醛调和漆 | kg | 2.75 | 9.83 |  | 27.03
15 | 沥青清漆 | kg | 0.18 | 14.53 |  | 2.62
16 | 溶剂油 | kg | 0.29 | 2.99 |  | 0.86
17 | 铅油 | kg | 1.1 | 4.62 |  | 5.1
18 | 金属清洗剂 | kg | 1.38 | 4.7 |  | 6.49
19 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 7.45 | 0.26 |  | 1.94
20 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 3.84 | 1.71 |  | 6.57
21 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 7.93 | 2.99 |  | 23.71
22 | 镀锌接地板40×5×120 | 个 | 1.05 | 1.54 |  | 1.62
23 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 22.92 | 2.66 |  | 60.97
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4 | m | 5.46 | 2.53 |  | 13.81
25 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 3.6 | 0.22 |  | 0.79
26 | 钢管保护管DN40 L=400 | 根 | 55 | 4.15 |  | 228.25
27 | 材料费调整 | 元 | 185.08 | 1 |  | 185.08
| 小计 |  |  |  |  | 749.34
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 19.6 | 1 |  | 19.6
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 80.54 | 1 |  | 80.54
3 | 电 | kW·h | 92.58 | 0.7 |  | 64.8
4 | 电 | kW·h | 380.63 | 0.7 |  | 266.44
5 | 动力费 | 元 | 0.46 | 1 |  | 0.46
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：年产五万吨碳酸二甲酯项目涉及能通公用工程管廊迁改项目土建和管廊架施工-防雷接地 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
6 | 检修费 | 元 | 0.75 | 1 |  | 0.75
7 | 检修费 | 元 | 2.74 | 1 |  | 2.74
8 | 校验费 | 元 | 3.7 | 1 |  | 3.7
9 | 维护费 | 元 | 4.22 | 1 |  | 4.22
10 | 维护费 | 元 | 9.04 | 1 |  | 9.04
11 | 折旧费 | 元 | 11.7 | 1 |  | 11.7
12 | 折旧费 | 元 | 12.34 | 1 |  | 12.34
13 | 接地电阻测试仪量程:0~4000Ω,精度:±2% | 台班 | 4.21 | 3.34 |  | 14.05
14 | 管子切断机管径(mm)150小 | 台班 | 0.05 | 33.58 |  | 1.77
15 | 钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中 | 台班 | 0.05 | 50.2 |  | 2.65
16 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 1.51 | 58.56 |  | 88.54
17 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 6.22 | 58.56 |  | 364.24
18 | 直流弧焊机容量(kV·A)20小 | 台班 | 0.07 | 72.88 |  | 5.1
| 小计 |  |  |  |  | 476.33
四 | 主材
1 | 镀锌角钢 L50×50×5，长2.5m | 根 | 9.45 | 36.03 |  | 340.48
2 | 热浸锌钢管 DN50 | m | 49.44 | 25.3 |  | 1250.83
3 | 热浸锌钢管 DN32 | m | 24.72 | 16.07 |  | 397.25
4 | 热镀锌扁钢 25*4mm | m | 105 | 3.89 |  | 408.45
5 | 热镀锌扁钢 40*4mm | m | 472.5 | 6.22 |  | 2938.95
| 小计 |  |  |  |  | 5335.96
| 合计 |  |  |  |  | 13294.32
第 2 页 共 2 页