重庆轨道交通信号专业上海泰高单一来源物资采购项目B23Q4-133单一来源公示

| 公告编号DYLY-2024-14 |  |
| --- | --- |
| 发布日期:2024年3月25日 | 截止日期:2024年4月8日 |

一、采购人名称：重庆市轨道交通（集团）有限公司

采购项目名称：重庆轨道交通信号专业上海泰高单一来源物资采购项目B23Q4-133

二、采购内容：该项目主要采购物资为ups配件，主要用在日常维修及零部件到达使用年限进行更换。

三、拟采用的采购方式：单一来源采购
四、拟定供应商： 上海泰高系统科技有限公司

五、单一来源采购依据：

（一）因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，只能由原生产厂家或生产厂家的独家代理商供应，具有完全不可替代性。

（二）改变承包商、供应商或服务提供商将影响功能配套要求，存在安全风险。

（三）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商采购的。

六、异议受理渠道及方式：
  对该项目拟采用直接谈判方式及其采购项目有异议的，可以自本公示发出之日起十五天内向采购人提出书面意见，异议应当有明确的请求和必要的证明材料。公示期结束后，若无异议，则与公示的拟定供应商进行直接谈判。

采购人：重庆市轨道交通（集团）有限公司（盖章）

联系人：刘老师   电话：023-63358570

异议受理单位：重庆市轨道交通（集团）有限公司运营管理中心

异议受理电话: 熊耀 023-68002752

招标代理公司：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）

联系人：傅菁     电话：023-67703006

| 附件：采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 物资描述 | 规格型号 | 特征参数 | 品牌/生产厂商 | 拟定供应商 | 说明 |
| 1 | 12066198 | 整流控制板 | AHP-REC | [UPS]；整流控制板；接口适用于Vmaxsmart 3360P UPS；包含安装调试 | 上海泰高系统科技有限公司 | 上海泰高系统科技有限公司 |  |