## 封-2 招标控制价封面
|  | 全费用工程量清单 |  | 工程
招标控制价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：全费用工程量清单 |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程项目 |  | 6661860
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
3 | 其他项目 |  | 300000 |  | －
3.1 | 暂列金额 |  | 300000 |  | －
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 索赔与现场签证 |  |  |  | －
4 | 税金 |  | 27000 |  | －
招标控制价汇总合计=1+2+3+4 |  |  | 6,988,860.00 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 6661860
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101002001 | 挖一般土石方 | 1.土石类别:根据设计图纸、地勘资料、现场情况等综合考虑 2.开挖方式:由投标人依据自身经验、现场踏勘情况、周边建构筑物、设计图纸（含设计变更或增项）、地勘资料、气候情况、招标资料等综合考虑开挖方式。 3.开挖深度:根据设计图纸（含设计变更或增项）、现场情况等综合考虑 4.放坡比例:场平区域与用地范围外部用地之间有高差时，投标人根据各区域平整场地设计标高，自行综合考虑挖方放坡系数，坡度不大于1：1.25，护坡不应超出项目用地范围，且满足设计及规范要求。 5.机械进出场:含一次或多次机械进出场 6.计算规则:清单工程量为挖方量，按实测地面开挖线以天然密实体积计算（不考虑松散系数），包括工作面及放坡工程量（工作面及放坡按批准的施工方案计算且控制在设计及规范要求内），挖方清表、填方清表、清除淤泥、建筑垃圾（包含建（构）筑物拆除后的垃圾）投标人自行测算，纳入综合单价考虑。 7.此全费用综合单价:包含为实施和完成该全费用综合单价清单子目工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费（全费用综 |  | m3 | 743300 | 5 |  | 3716500
本页小计 | [8 empty] | 3716500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
合单价清单子目含安全文明施工费）和税金及缺陷修复等费用，以及专用合同条款〔市场价格波动引起的调整〕约定范围内的市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同表示的应由投标人承担的所有责任、义务和风险等所需的一切费用。 8.其他说明:场内临时堆放、破碎解小、冻土开挖等，投标人自行测算，纳入综合单价考虑，开挖若遇到成片砂夹石，应按业主要求集中堆码在场内指定区域，供业主后期使用，其他未尽事宜详设计图纸、地勘报告、招标文件等资料。 9.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。 10.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求
本页小计 | [8 empty] | 3716500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 010103001001 | 场平土石方回填 | 1.填方材料品种:根据设计要求验方后填入，并符合工程的质量规范要求 2.填方密实度要求:按设计要求回填并进行分层碾压夯实，建筑、道路每层虚铺厚度30-35cm、牛舍每层虚铺厚度45-50cm，牛舍运动场范围每层虚铺厚度50cm以内，分层最大厚度必须与压实机具功能相适应，填方的最低压实度，建筑、道路地段不应小于0.9，有特殊要求区域压实度应满足设计及规范要求。 3.填方材料粒径要求:填方前场地表层草皮、树根应清除，不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥、冻土块、盐渍土作为填土土源，建筑垃圾应打碎。用地范围内若存在的墓穴、井洞应清除并分层回填压实，填土区若有池沼、水沟时应将积水抽干，清除淤泥、压实基底后方可填筑，石块应深埋运动场区域地下1.5米，粒径满足设计及规范要求。 4.回填深度和方式:随挖随填，不分回填方式、回填深度等综合考虑 5.填方来源:投标人应根据现场实际情况，自行确定土石挖填平衡调配方案，合理选择临时堆放点，以便回填建筑余方,道路路槽余方、管线及其它余方及绿化换土等进行土方倒运，综合考虑填方来源（若因投标人采用施工方式不当造成的超挖，填料需满足设计及规范要求，招标人不另行增加费 |  | m3 | 708500 | 3 |  | 2125500
本页小计 | [8 empty] | 2125500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
用）。 6.机械进出场:含一次或多次机械进出场 7.计算规则:清单工程量为填方量，按实测填方数据，以天然密实体积计算（不考虑松散系数）。 8.此全费用综合单价:包含为实施和完成该全费用综合单价清单子目工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费（全费用综合单价清单子目含安全文明施工费）和税金及缺陷修复等费用，以及专用合同条款〔市场价格波动引起的调整〕约定范围内的市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同表示的应由投标人承担的所有责任、义务和风险等所需的一切费用。 9.其他说明:回填夯实用水由招标人提供水池水源，中标人按招标文件及合同约定向招标人支付用水费用，场平工程招标代理费由中标人承担，投标人自行测算，纳入综合单价考虑，其他未尽事宜详设计图纸、地勘报告、招标文件等资料。 10.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。 11.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求
本页小计 | [8 empty] | 2125500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010103002001 | 土石方场内运输 | 1.运输种类:回填土石方 2.场内运距:场内运输全包，场内运距综合考虑，二次及多次转运（含土石方调配涉及的场内运输），投标人自行测算，纳入综合单价考虑。 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.此全费用综合单价:包含为实施和完成该全费用综合单价清单子目工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费（全费用综合单价清单子目含安全文明施工费）和税金及缺陷修复等费用，以及专用合同条款〔市场价格波动引起的调整〕约定范围内的市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同表示的应由投标人承担的所有责任、义务和风险等所需的一切费用。 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。 6.计算规则:按填方量，以天然密实体积计算（不考虑松散系数） 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 |  | m3 | 708500 | 1 |  | 708500
本页小计 | [8 empty] | 708500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010103002003 | 余方外运（起运1km） | 1.废弃料品种:土石方、淤泥、腐殖土、树根、草根、生活垃圾、建筑垃圾、拆除部分及清表处理等弃料综合考虑 2.运距:起运1km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合考虑 4.弃土场:若存在外运弃渣，弃土场由招标人指定或经招标人确认,外运弃渣发生的弃渣费、外运运费、渣场管理等相关费用，投标人自行测算，纳入综合单价考虑。 5.此全费用综合单价:包含为实施和完成该全费用综合单价清单子目工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费（全费用综合单价清单子目含安全文明施工费）和税金及缺陷修复等费用，以及专用合同条款〔市场价格波动引起的调整〕约定范围内的市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同表示的应由投标人承担的所有责任、义务和风险等所需的一切费用。 6.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。 7.计算规则:按挖方体积减利用回填方体积后以(正数)计算 8.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 |  | m3 | 34800 | 2 |  | 69600
本页小计 | [8 empty] | 69600
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 010103002004 | 余方外运（增运1km） | 1.废弃料品种:土石方、淤泥、腐殖土、树根、草根、生活垃圾、建筑垃圾、拆除部分及清表处理等弃料综合考虑 2.运距:增运1km（不足1km根据实际运距按比例折算） 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合考虑 4.此全费用综合单价:包含为实施和完成该全费用综合单价清单子目工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费（全费用综合单价清单子目含安全文明施工费）和税金及缺陷修复等费用，以及专用合同条款〔市场价格波动引起的调整〕约定范围内的市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同表示的应由投标人承担的所有责任、义务和风险等所需的一切费用。 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。 6.计算规则:按挖方体积减利用回填方体积后以(正数)计算 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 |  | m3 | 34800 | 1.2 |  | 41760
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6661860
措施项目
分部小计
本页小计 | [8 empty] | 41760
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
合 计 | [8 empty] | 6661860
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
项目编码 |  | 010101002001 |  | 项目名称 |  |  | 挖一般土石方 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 743300
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润
1-1-43 换 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 10m3 | 0.09 | 6.27 |  | 0 | 13.47 | 0.88 | 0.56 | 0 |  | 1.21 | 0.08
1-1-119 换 | 液压锤破碎石方 极软岩 | 10m3 | 0.01 | 32.87 |  | 0 | 175.9 | 9.77 | 0.33 | 0 |  | 1.76 | 0.1
1-1-127 换 | 挖掘机挖石碴 | 10m3 | 0.01 | 7.03 |  | 0 | 23.21 | 1.36 | 0.07 | 0 |  | 0.23 | 0.02
99460019 | 履带式挖掘机进出场费 1m3以外 | 台次 | 0 | 0 |  | 0 | 6151.8 | 281.11 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.96 | 0 |  | 3.21 | 0.2
普工190元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单子目综合单价 | [8 empty] | 5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 枕木 | [5 empty] | m3 | 0 | 1444.65 | 0 |  |  | 0
| 镀锌低碳钢丝(综合) | [5 empty] | kg | 0 | 5.2 | 0 |  |  | 0
| 草袋 | [5 empty] | m2 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
| 材料费小计 | [7 empty] | - | 0 |  | - | 0
表—09
综合单价分析表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
项目编码 |  | 010103001001 |  | 项目名称 |  |  | 场平土石方回填 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 708500
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润
1-1-144 换 | 机械回填土 填土碾压 振动压路机 | 100m3 | 0.01 | 30.97 |  | 0.89 | 135.62 | 7.85 | 0.31 | 0.01 |  | 1.36 | 0.08
1-1-37 换 | 推土机推运一般土方 运距≤20m 一、二类土 | 10m3 | 0.09 | 1.9 |  | 0 | 5 | 0.3 | 0.17 | 0 |  | 0.45 | 0.02
1-1-125 换 | 推土机推运石碴 运距≤20m | 10m3 | 0.01 | 2.66 |  | 0 | 13.74 | 0.76 | 0.03 | 0 |  | 0.14 | 0
99460021 | 履带式推土机进出场费 90kW以外 | 台次 | 0 | 0 |  | 0 | 5075.52 | 245.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99460027 | 压路机进出场费 | 台次 | 0 | 0 |  | 0 | 3668.71 | 173.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.51 | 0.01 |  | 1.95 | 0.1
普工190元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单子目综合单价 | [8 empty] | 3
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.003 | 2.93 | 0.01 |  |  | 0
| 枕木 | [5 empty] | m3 | 0 | 1444.65 | 0 |  |  | 0
| 镀锌低碳钢丝(综合) | [5 empty] | kg | 0 | 5.2 | 0 |  |  | 0
| 草袋 | [5 empty] | m2 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
| 橡胶板 δ2 | [5 empty] | m2 | 0 | 21.27 | 0 |  |  | 0
| 材料费小计 | [7 empty] | - | 0.01 |  | - | 0
表—09
综合单价分析表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
项目编码 |  | 010103002001 |  | 项目名称 |  |  | 土石方场内运输 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 708500
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润
1-1-65 换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3 | 0.09 | 0.57 |  | 0 | 6.95 | 0.36 | 0.05 | 0 |  | 0.63 | 0.04
1-1-133 换 | 自卸汽车运石碴 运距≤1km | 10m3 | 0.01 | 0.57 |  | 0 | 13.9 | 0.7 | 0.01 | 0 |  | 0.14 | 0
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.06 | 0 |  | 0.77 | 0.04
普工190元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单子目综合单价 | [8 empty] | 1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
表—09
综合单价分析表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
项目编码 |  | 010103002003 |  | 项目名称 |  |  | 余方外运（起运1km） |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 34800
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润
1-1-65 换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3 | 0.09 | 1.14 |  | 0 | 15.06 | 0.78 | 0.1 | 0 |  | 1.36 | 0.07
1-1-133 换 | 自卸汽车运石碴 运距≤1km | 10m3 | 0.01 | 1.14 |  | 0 | 28.97 | 1.45 | 0.01 | 0 |  | 0.29 | 0.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.11 | 0 |  | 1.65 | 0.09
普工190元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单子目综合单价 | [8 empty] | 2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
表—09
综合单价分析表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
项目编码 |  | 010103002004 |  | 项目名称 |  |  | 余方外运（增运1km） |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 34800
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润
1-1-66 换 | 自卸汽车运土方 每增运1km | 10m3 | 0.09 | 0 |  | 0 | 9.27 | 0.45 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0.04
1-1-134 换 | 自卸汽车运石碴 每增运1km | 10m3 | 0.01 | 0 |  | 0 | 17.38 | 0.85 | 0 | 0 |  | 0.17 | 0
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单子目综合单价 | [8 empty] | 1.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
表—09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：全费用工程量清单 |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 300000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 签证与索赔
合 计 |  |  | 300000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：全费用工程量清单 |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 300000
合 计 |  |  |  | 300000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：全费用工程量清单 |  |  | 标段：中垦天鸿智慧生态循环牧场项目（一期）场地平整工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 税金 | 其他项目 |  | 300000 | 9 |  | 27000
合 计 | [6 empty] | 27000
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 单位工程人材机价差分析表
单位工程人材机价差分析表
工程名称：全费用工程量清单 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 |  | 单位 | 预算价 | 市场价 | 价差 |  | 数量 | 材料价差
(合计)
1 | 00010003 | 普工 |  | 工日 | 113 | 190 | 77 |  | 5909.492 | 455030.88
2 | 00010005 | 一般技工 |  | 工日 | 141 | 230 | 89 |  | 1.76 | 156.64
3 | 01030005 | 镀锌低碳钢丝(综合) |  | kg | 8.2 | 5.2 | -3 |  | 13.785 | -41.36
4 | 05030047 | 枕木 |  | m3 | 1900 | 1444.65 | -455.35 |  | 0.152 | -69.21
5 | 34110117 | 水 |  | m3 | 3.88 | 2.93 | -0.95 |  | 2153.84 | -2046.15
6 | 002 | 柴油 |  | kg | 6.92 | 7.65 | 0.73 |  | 206470.275 | 150723.3
7 | J00065 | 人工 |  | 工日 | 141 | 190 | 49 |  | 7695.981 | 377103.07
8 | QY | 汽油 |  | kg | 8.28 | 9.08 | 0.8 |  | 3210.568 | 2568.45
|  | 合计 | [7 empty] | 983425.62
编制人： |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 2023年11月22日