## Sheet1
高科山顶总部基地23栋消防系统维修报价表
序号 | 系统名称 | 设备名称 | 回路编号 | 设备位置 | 处理方式 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 报价 | 备注
1 | 消防报警系统 | 感烟探测器 | 1.3 | 楼层部位 | 更换 | 个 | 16 | 1424
2 |  | 线路故障 | 2.4 | 4楼及车库 | 维修 | 条 | 2 | 4600
3 |  | 广播盘 | 主机 | 控制室 | 维修 | 套 | 1 | 1465
4 |  | 电话盘 | 主机 | 控制室 | 维修 | 套 | 1 | 860
5 | 应急照明系统 | 应急筒灯 |  | 1-5楼 | 更换 | 个 | 37 | 3626
6 |  | 应急指示牌 |  | 1-5楼 | 更换 | 个 | 32 | 2752
7 | 防火卷帘门系统 | 防火卷帘门 |  | 二楼通道 | 维修 | 套 | 1 | 500
8 | 喷淋系统 | 车库信号阀 | 4 | 车库 | 更换 | 个 | 1 | 265
9 | 排烟系统 | 排烟系统 | 4 | 屋顶 | 维修 | 套 | 11 | 7480
10 |  | 送风系统 |  | 车库 | 维修 | 套 | 3 | 2040
11 | 项目措施费 | 管理费 | [5 empty] | 2501
12 |  | 税金 | [5 empty] | 1307
13 | 维修包干总价 | [6 empty] | 28820
报价单位：
联系人及电话：
日期：